## КП
Приложение №1
Генеральному директору
ООО "Норд Империал"
А.В. Бакланову
Ценовое предложение для участия в тендере:
№ 01-2023 «Закуп приборов, оборудования и расходных материалов для обслуживания КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере:
№ 01-2023 «Закуп приборов, оборудования и расходных материалов для обслуживания КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
(наименование организации-участника тендера)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.
2. Цена нашего коммерческого предложения составляет:
2.1 С учетом доставки товара до склада ООО «Норд Империал», находящегося по адресу: г. Томск, пер. Мостовой, 7:
№ п/п | Наименование / Description | Обозначение / марка ГОСТ Laber / brand / state standard (GOST) | размер / Size | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС 20% и транспортными расходами, руб. | Общая стоимость с НДС 20% и транспортными расходами, руб.
1 | Катушка для электромагнитного клапана Bifold FP06P-77G / Coil for Bifold FP06P-77G Solenoid Valve | Bifold group 109-24DC-57-01 |  | 20 | шт./ ea.
2 | Блок концевых выключателей Soldo SK Limit Switch Box Soldo SK | SKC42E0-20G21N3 |  | 2 | шт./ ea.
3 | Комплект сменных батарей Replacement battery kit | APCRBC140 |  | 9 | шт./ ea.
4 | Металлический офисный шкаф-купе ПРАКТИК "ПРОМЕТ" Metal office sliding wardrobe PRAKTIK "PROMET" | AMT 1812 | 1830x1215x458 | 1 | шт./ ea.
5 | Клапан электромагнитный, взрывозащищенный, сталь, Ду25 Ру0,4 МПа 220В, УХЛ1 Solenoid valve explosion-proof Du25 Ru0.4 MPa 220V UHL1 | ВН-1Н-4Е |  | 2 | шт./ ea.
6 | Клапан электромагнитный, взрывозащищенный, сталь, Ду15 Ру0,4 МПа 220В, УХЛ1 Solenoid valve explosion-proof Du15 Ru0.4 MPa 220V UHL1 | ВН-1/2Н-4Е |  | 2 | шт./ ea.
7 | Уплотнение рычага Lever seal | ТП5122-0364/9 |  | 3 | шт./ ea.
8 | Кольцо защитное Protective ring | ТП5122-0364/16 |  | 3 | шт./ ea.
9 | Кольцо защитное Protective ring | ТП5122-0364/17 |  | 3 | шт./ ea.
10 | Грязесъёмник Wiper (dirt remover) | ТП5122-0364/18 |  | 6 | шт./ ea.
11 | Вставка Insert element | ТП5122-0364/21 |  | 3 | шт./ ea.
12 | Кольцо Ring | 034-039-30-2-3 ГОСТ 9833 |  | 3 | шт./ ea.
13 | Кольцо Ring | 068-072-25-2-3 ГОСТ 9833 |  | 3 | шт./ ea.
14 | Кольцо Ring | 090-095-25-2-3 ГОСТ 9833 |  | 6 | шт./ ea.
15 | Кольцо Ring | 100-106-36-2-3 ГОСТ 9833 |  | 6 | шт./ ea.
16 | Жесткий диск 500ГБ SATA Hard disk 500ГБ SATA | DT01ACA050 |  | 4 | шт./ ea.
17 | Аккумулятор 12В, 9Ач Rechargeable Battery 12V, 9Ah | RBC17 | 151x65x95 | 10 | шт./ ea.
18 | Блок питания Power pack | DELL L375P-00 |  | 2 | шт./ ea.
19 | ИБП APC Back-UPS PRO 900ВА UPS unit for APC Back-UPS PRO 900VA | BR900G-RS |  | 1 | шт./ ea.
20 | Аккумуляторная батарея, 12В, 45Ач Rechargeable Battery 12V, 45Ah | DELTA HRL 12-45 X | 198x166x170 | 1 | шт./ ea.
21 | Аккумуляторная батарея для Motorola GP-340 Rechargeable Battery for Motorola GP-340 | PMNN4457 |  | 10 | шт./ ea.
22 | Предохранитель керамический 30А 500 V 6,3х32 мм (505 000ЕР Serries) Ceramic fuse 30A 500 V 6.3x32 mm (505 000EP Serries) |  |  | 10 | шт./ ea.
23 | Предохранитель стеклянный быстродействующий 0,5А, 250В, 5х20 мм, F Fast glass fuse 0.5A, 250V, 5x20 mm, F |  |  | 20 | шт./ ea.
24 | Разъем RG45, упаковка 100 шт. RG45 connector, pack of 100 pcs. | FTP |  | 1 | шт./ ea.
25 | Аккумуляторная батарея 12V, 100 Ah Rechargeable battery 12V, 100 Ah | DELTA HRL 12-100 |  | 3 | шт./ ea.
26 | BNC-разъемы под винт BNC screw connectors |  |  | 10 | шт./ ea.
27 | Кабель Cable | RG-11 |  | 100 | м./ m.
28 | Разъемы F-типа под RG-11 F-type connectors for RG-11 |  |  | 10 | шт./ ea.
29 | Резистор постоянный 120 Ом Resistor, constant 120 Ohm |  |  | 10 | шт./ ea.
30 | Катушка соленоидного клапана Solenoid valve coil | FP06P-77A |  | 4 | шт./ ea.
31 | Предохранитель стеклянный Glass fuse | Н520, 6,3А, 250В, 5х20 мм |  | 30 | шт./ ea.
32 | Источник питания импульсный Power supply unit, impulse type | SPS-3610, 0-36 V, 0-10 A |  | 1 | шт./ ea.
33 | Рычаг (на рис. в паспорте КЭО поз №17) в сборе с якорем Lever (in picture in tech. passport of valve KEO, item No. 17) assembled with anchor |  |  | 1 | шт./ ea.
34 | Пружина якоря (на рис. в паспорте КЭО поз №15) Anchor spring (in picture in tech. passport of valve KEO, item No. 15) |  |  | 4 | шт./ ea.
35 | Торцевое уплотнение (на рис. в паспорте КЭО поз №9) Mechanical seal (in picture in tech. passport of valve KEO, item No. 9) |  |  | 10 | шт./ ea.
36 | Уплотнение рычага Lever seal | ТП 5122-0364/9 |  | 10 | шт./ ea.
37 | Кольцо защитное Protective ring | ТП 5122-0364/16 |  | 10 | шт./ ea.
38 | Кольцо защитное Protective ring | ТП 5122-0364/17 |  | 10 | шт./ ea.
39 | Грязесъемник Wiper (dirt remover) | ТП 5122-0364/18 |  | 10 | шт./ ea.
40 | Вставка Insert element | ТП 5122-0364/21 |  | 10 | шт./ ea.
41 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч Ring, rubber compound RS 26Ch | 063-073-58-2-3 |  | 10 | шт./ ea.
42 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч Ring, rubber compound RS 26Ch | 100-106-36-2-3 |  | 10 | шт./ ea.
43 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч Ring, rubber compound RS 26Ch | 090-095-25-2-3 |  | 10 | шт./ ea.
44 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч Ring, rubber compound RS 26Ch | 034-039-30-2-3 |  | 10 | шт./ ea.
45 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч Ring, rubber compound RS 26Ch | 068-072-25-2-3 |  | 10 | шт./ ea.
46 | Клапан электромагнитный Solenoid valve | КЭО 50/03/822/132/1 ЭВ 06/АС/220/2 |  | 1 | шт./ ea.
47 | Аккумуляторная батарея 12В 5Ач Rechargeable battery 12V 5Ah | Delta HR 12-21W | 90x70x101 | 40 | шт./ ea.
48 | Оперативная память RAM | Silicon Power (SP008GBLFU240X02) 8Гб |  | 1 | шт./ ea.
49 | Датчик температуры Temperature sensor | Метран-2000-100П-В-4-1-Е08-30-Л-3150-У1.1 |  | 1 | шт./ ea.
50 | Жесткий диск 240 ГБ 2,5" SATA накопитель Silicon Power Slim S55 Hard drive 240 GB 2.5" SATA drive Silicon Power Slim S55 | SP240GBSS3S55S25 |  | 1 | шт./ ea.
51 | Тестовый фонарь, взрывозащищенный Test lamp, explosion-proof | ИОЛИТ-ТЕСТ ООО "Спецприбор" IOLIT-TEST, LLC Spetspribor | 230х65х65 мм | 1 | шт./ ea.
52 | Вентилятор 24В Fan 24V | Ebmpapst 8412 NH-217 80x80x25мм DC | 80х80х25 мм | 2 | шт./ ea.
53 | Лента ФУМ, тефлоновая, фторопластовая Sealing Tape FUM, teflon, fluoroplastic |  | 0,1х15 мм 90 м | 2 | шт./ ea.
54 | Хомут-стяжка нейлоновая, 100 шт. Nylon strap, 100 pcs. |  | 4.5х200 | 1 | шт./ ea.
55 | Хомут-стяжка нейлоновая, 100 шт. Nylon strap, 100 pcs. |  | 5х300 | 1 | шт./ ea.
56 | Термоусаживающая трубка, черная Heat shrink tube, black |  | 4/2,5 мм | 2 | м./ m.
57 | Термоусаживающая трубка, черная Heat shrink tube, black |  | 6/3 мм | 2 | м./ m.
58 | Термоусаживающая трубка, черная Heat shrink tube, black |  | 8/4 мм | 3 | м./ m.
59 | Термоусаживающая трубка, черная Heat shrink tube, black |  | 10/5 мм | 4 | м./ m.
60 | Термоусаживающая трубка, черная Heat shrink tube, black |  | 12/6 мм | 4 | м./ m.
61 | Болт шестигранный оцинкованная сталь Hex bolt, galvanized steel |  | М3 L=25 мм | 100 | шт./ ea.
62 | Гайка оцинкованная Nut, galvanized |  | М3 | 100 | шт./ ea.
63 | Болт шестигранный оцинкованная сталь Hex bolt, galvanized steel |  | М4 L=25 мм | 100 | шт./ ea.
64 | Гайка оцинкованная Nut, galvanized |  | М4 | 100 | шт./ ea.
65 | Болт шестигранный оцинкованная сталь Hex bolt, galvanized steel |  | М5 L=25 мм | 100 | шт./ ea.
66 | Гайка оцинкованная Nut, galvanized |  | М5 | 100 | шт./ ea.
67 | Саморезы гипсокартон-металл Self-tapping screws for drywall-metal |  | 4,2х25 мм | 100 | шт./ ea.
68 | Саморезы гипсокартон-металл Self-tapping screws for drywall-metal |  | 3,5х30 мм | 100 | шт./ ea.
69 | Предохранитель стеклянный 5А 5х20 мм. Glass fuse 5A 5x20 mm. |  |  | 10 | шт./ ea.
70 | Кабель силиконовый высоковольтный d7-1s High voltage silicone cable d7-1s |  |  | 6 | м./ m.
71 | Конвертор-переходник RS-232 в RS-485 Converter-adapter RS-232 to RS-485 | Converter 485A |  | 1 | шт./ ea.
72 | Адаптер USB / RS-485 USB / RS-485 adapter | Espada |  | 2 | шт./ ea.
73 | Контейнер морской б/у Used sea freight container |  | 20 футов | 1 | шт./ ea.
74 | Лампа люминесцентная Fluorescent lamp | SYLVANIA STANDARD F8W/T5/33-640K08 |  | 3 | шт./ ea.
75 | Аккумуляторная батарея для БУ привода РЭМТЭК Rechargeable battery for drive control unit REMTEK | SAFT LS17330 с аксиальными выводами |  | 30 | шт./ ea.
76 | Оповещатель свето-звуковой Light and sound annunciator | ПАСВ1-55-1Ж-1К-В2 |  | 1 | шт./ ea.
77 | Концевой выключатель с держателем Limit switch with holder | Rittal SZ |  | 1 | шт./ ea.
78 | Комфортный светильник 14Вт/100-240В Comfort lamp 14W/100-240V | Rittal SZ |  | 1 | шт./ ea.
79 | Предохранитель 5А 7,2х30 мм, керамический Fuse 5A 7.2x30 mm, ceramic |  |  | 10 | шт./ ea.
80 | Батарейный блок Vertiv Vertiv battery pack | GXT5-EBC192 VRT3U | 530*430*173 | 4 | шт./ ea.
81 | Аккумуляторная батарея Rechargeable Battery | Panasonic LC-P127R2P | 151х65х94 | 18 | шт./ ea.
82 | Аккумуляторная батарея Rechargeable Battery | CSB GP 12120 F2 | 151х101х98 | 4 | шт./ ea.
83 | Источник бесперебойного питания Vertiv UPS unit Vertiv | Vertiv (Liebert) GXT4-3000RT230E | 602х430х85 | 1 | шт./ ea.
84 | Газосигнализатор Gas alarm | ГСМ-05-01-3/2/А-0-0-3 ОФТ20.410.00.00 |  | 2 | шт./ ea.
85 | Газосигнализатор БС Gas alarm BS | ГСМ-05-01-3/2/А-0-0-3 ОФТ20.410.00.00 |  | 2 | шт./ ea.
86 | Буферная аккумуляторная батарея 3,6 V Buffer rechargeable battery 3.6 V | 6ES7971-0AB00 | AA | 6 | шт./ ea.
87 | Блок питания Power pack | Newton Power NPS-400AB | 180х150х90 | 1 | шт./ ea.
88 | Аккумуляторная батарея Rechargeable Battery | CSB GP 12120 F2 | 151х101х98 | 2 | шт./ ea.
89 | Конденсатор электролитический алюминиевый Aluminum Electrolytic Capacitor | ECAP, 1000мФ, 6,3В | 8х14 мм | 10 | шт./ ea.
90 | Конденсатор электролитический алюминиевый Aluminum Electrolytic Capacitor | ECAP, 3300мФ, 6,3В | 13х20 мм | 10 | шт./ ea.
91 | Оперативная память Ramaxel RAM memory Ramaxel | 512MB/1RX8/PC2-4200U-444/LF | 133/30/3 мм | 2 | шт./ ea.
92 | Воздуховод гибкий для кондиционера Air duct, flexible, for air conditioner | ЭРА 12,5PF2 | 2000х125х125 мм. | 5 | шт./ ea.
93 | Модуль связи Communication module | TN 501 MDM |  | 2 | шт./ ea.
94 | Модуль связи Communication module | TN 502 485 230 |  | 1 | шт./ ea.
95 | Коммутационная панель Commutation panel | TK 501 4 |  | 1 | шт./ ea.
96 | Монитор 19", с разрешением 1280х1024, с соотношением сторон 5:4 и разъемом VGA Screen 19", with a resolution of 1280x1024, with an aspect ratio of 5: 4 and a VGA connector | Dell |  | 2 | шт./ ea.
97 | Люминисцентная лампа 14W Fluorescent lamp 14W | SYLVANIA Standart F14W/33-640-T8 |  | 2 | шт./ ea.
98 | Лампа накаливания (15W, цоколь Е27, цилиндрическая колба) Incandescent lamp (15W, E27 base, cylindrical bulb) | Ц220-230-15-1 | Диаметр 31 мм, длина 86 мм (макс) | 5 | шт./ ea.
99 | Люминисцентная лампа двухцокольная (12W, Т4, G5, 6400К) Double-ended fluorescent lamp (12W, T4, G5, 6400K) | EST13/N4 864 G5 | D - 12мм, L - 370 мм, Цоколь - G5 | 2 | шт./ ea.
100 | Сирена электродинамическая взрывозащищенная Sound alarm, electrodynamic explosion-proof | Аврал-1В-Вн-Н-2-Б ТУ4371-133-12150638-2006 (Avral) | 130х165 | 2 | шт./ ea.
101 | Резистор постоянный 150 Ом Resistor, constant 150 Ohm | С5-47А-25-150 Ом+10% |  | 3 | шт./ ea.
102 | Датчик давления Danfoss MBS 3000, 0…60 бар, относительное, 4 - 20 мА, от -40 до +85 С, G 1/4 Pressure sensor Danfoss MBS 3000, 0…60 bar, relative, 4 - 20 mA, -40 to +85 C, G 1/4 | 060G1106 |  | 1 | шт./ ea.
103 | Реле 5V DC Relay 5VDC | RTD14005 |  | 4 | шт./ ea.
104 | Реле времени Time relay | TELE E1ZI10 12-240V AC/DC |  | 1 | шт./ ea.
105 | Термометр биметаллический 0-150оС Bimetallic thermometer 0-150 С | WIKA 0...150С, кл. т. 1%, диам 100 мм, L= 80мм, М20х1,5 |  | 3 | шт./ ea.
106 | Электромагнитный клапан Solenoid valve | BH1/2Н-4 |  | 1 | шт./ ea.
107 | Электромагнитный клапан Solenoid valve | 2W21-50SV |  | 1 | шт./ ea.
108 | Резинотехнический ЗИП для шарового крана Rubber Spare kit for ball valve | КШПМВ1-80-40-70У1 ТУ3700-017-00425786-2000 |  | 1 | шт./ ea.
109 | Барьер искрозащиты Anti-spark barrier | Искра-АТ.01 / Iskra АТ.01 |  | 2 | шт./ ea.
110 | Аккумуляторная батарея Rechargeable Battery | HRL 634W F2FR, 6V 34W/Ceii/1,67V/15Min |  | 2 | шт./ ea.
Всего, c учетом НДС 20% и транспортными расходами, рублей
Общая сумма предложения прописью:
3. Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней по факту поставки товара на склад Заказчика.
4. Сроки поставки, предлагаемые нами (до склада ООО «Норд Империал», находящегося по адресу: г. Томск, пер. Мостовой, 7): ___________________ (60-80 календарных дней)
5. _____________________________________________________________________________________________________________________________
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации)
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки.
7. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная с дня предоставления коммерческого предложения.
8. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя.
Приложения___________________________________________________________________________________________________________
| Должность | [5 empty] | Ф.И.О.
Дата | [5 empty] | М.П.