## Лист1
Приложение № 1
Генеральному директору
ООО "Альянснефтегаз"
А.В. Бакланову
Ценовое предложение для участия в тендере:
№ К-2023-43 «Поставка различных приборов, оборудования и материалов для технического обслуживания и ремонта КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере:
№ К-2023-43 «Поставка различных приборов, оборудования и материалов для технического обслуживания и ремонта КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
(наименование организации-участника тендера)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.
2. Цена нашего коммерческого предложения составляет
2.1 С учетом доставки товара до склада ООО "Альянснефтегаз", находящегося по адресу: г. Томск, пер. Мостовой, 7:
№ п/п | Наименование оборудования | Обоз-ние/марка ГОСТ | Размер | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС 20% и транспортными расходами, руб. | Общая стоимость с НДС 20% и транспортными расходами, руб.
1 | Розетка настенная информационная IT (data) network socket, wall-mounted | RG45 8P8C, 2 порта 2 ports | 60х60 | 10 | шт./pcs.
2 | Розетка телефонная Telephone socket | RG11 6P4C, 1 порт 1 port | 40х55 | 10 | шт./pcs.
3 | Барьер искробезопасный Barrier, spark-proof | ET-482 |  | 2 | шт./pcs.
4 | Разъем Socket (connector) | DB-9 (RS232), разборный, типа "мама" для COM порта DB-9 (RS232), collapsible, "female" type for COM port |  | 6 | м / m
5 | Блок аккумуляторов для HART-коммуникатора 375 Field 375 Field HART Communicator Battery Pack | Panasonic HHR-120AA F5 6Volt / 1200mAh Ni-MH |  | 1 | компл./ set
6 | Датчик давления взрывозащищенный Explosion proof pressure sensor | СДВ-Ех-И-0,016-4-20мА (D3523-0605-4-K00, 0EXiaIICT5 X) |  | 3 | компл./ set
7 | Датчик температуры Temperature sensor | ДТС035-100М.В3.160.МГ.Ех.Т5 IP65 (ГП) |  | 3 | шт./pcs.
8 | Вентилятор Fan | SK 3325107 |  | 1 | шт./pcs.
9 | Ключ для распределительного шкафа Switchgear cabinet key | SZ-ключ №3524 (RITTAL), арт. 2531.000 / SZ key 3524 (RITTAL) |  | 4 | шт./pcs.
10 | Модуль реле Finder Relay module Finder | 39.81.0.024.0060 |  | 5 | шт./pcs.
11 | Разъем Connection socket (female) | DB-9 папа / male |  | 10 | шт./pcs.
12 | Разъединитель предохранитель Disconnect Fuse | Schneider Electric STI 1П 8,5X31,5 400B Acti (арт. A9N15635) |  | 5 | шт./pcs.
13 | Аккумулятор Electric battery | LIR2466 3,6V |  | 10 | шт./pcs.
14 | Переходник с компьютерной на евророзетку Adapter from computer to euro socket | IEC C14 - Schuko |  | 2 | шт./pcs.
15 | Вентиль точной регулировки с манометром Fine adjustment faucet/valve with pressure gauge | ВТР-1-М160 (ЛНПК4.463.000-01) |  | 1 | шт./pcs.
16 | Коаксиальный сплиттер Coaxial splitter | 1-in/2-out, 380-2500 Мгц, 50 Ом, N Female |  | 2 | шт./pcs.
17 | Резистор Resistor | 1 Вт 1,5 кОм |  | 4 | шт./pcs.
18 | Резистор Resistor | 1 Вт 62 кОм |  | 4 | шт./pcs.
19 | Конденсатор электролитический Electrolytic capacitor | 100 mkF 50V |  | 10 | шт./pcs.
20 | Барьер искрозащиты ЭлеСи Barrier for spark protection EleSy | ЭлеСи ЕТ 420 |  | 1 | шт./pcs.
21 | Регулятор расхода газовый Gas flow regulator | РР |  | 2 | шт./pcs.
22 | Преобразователь Converter | GM International |  | 2 | шт./pcs.
23 | Батарейка 3В Battery 3V | CR2032 (3V) |  | 10 | шт./pcs.
24 | Батарейка 3В Battery 3V | CR2354 (3V) |  | 10 | шт./pcs.
25 | Концентратор USB (разветвитель) USB hub/concentrator (splitter) | DUB-1370 B1A | 168х35х13,5 | 1 | шт./pcs.
26 | Уплотнение Seal | РР.02.00.037-01 |  | 4 | шт./pcs.
27 | Уплотнение Seal | РР.02.00.037-02 |  | 4 | шт./pcs.
28 | Грибок Fungus | РР.02.00.097-04 |  | 3 | шт./pcs.
29 | Мембрана Membrane | Ха7.010.022/РП-1.044.001 |  | 4 | шт./pcs.
30 | ВЧ-разъем под пайку BNC - штекер под RG-58 прижимной HF solder connector BNC - male connector for RG-58 clamp | B-112B |  | 5 | шт./pcs.
31 | ВЧ-разъем под пайку BNC - штекер под RG-58 прижимной HF solder connector BNC - male connector for RG-58 clamp | B-112F |  | 5 | компл./ set
32 | Батарейка Battery | 6LF22 9В |  | 5 | шт./pcs.
33 | Батарейка тип АА Battery type AA | Duracell Ultra Power LR6-2BL MX1500 1,5В |  | 10 | шт./pcs.
34 | Батарейка тип ААА Battery type AAA | Duracell Ultra Power LR03/MX2400 1,5В |  | 10 | шт./pcs.
35 | Разъем Connection socket (female) | St-BNC-PV-male / RG58 (под винт с пружиной металлической, 50 Ом) |  | 10 | шт./pcs.
36 | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 Ач Battery 12V, 4.5 Ah | CSB GP1245 F2 |  | 16 | шт./pcs.
37 | Аккумулятор 3,6V Battery 3,6V | Тип AA, 3,6V 2300 мАч |  | 10 | шт./pcs.
38 | Реле электромагнитное Electromagnetic relay | SCHRACK RTD14005, 5VDC, 16A, 250VAC |  | 6 | шт./pcs.
39 | Аккумуляторная батарея Accumulator battery | GE Panametrics 200-058, 6VDC, 3Ah |  | 1 | шт./pcs.
40 | Панель оператора Operator panel | ВП110 "Овен" |  | 3 | шт./pcs.
41 | Предохранитель ВП4 Fuse VP4 | ВП4 0,25А, 0,5А, 1А, 2А, 3А (по 20 шт. каждого типа) |  | 100 | шт./pcs.
42 | Коаксиальный кабель для Panametrics РТ878 Coaxial cable for unit Panametrics PT878 | 40FT RG316 Dual Cable LEMO-00S 00 to 2x BNC 8-12m |  | 2 | шт./pcs.
43 | Смазка для датчиков Panametrics РТ878 Lubricant for sensors of unit Panametrics PT878 | Смазка Ultrasonic |  | 2 | шт./pcs.
44 | Блок аккумуляторов Panametrics РТ878 Battery pack for unit Panametrics RT878 | 3000mAh/6.0V |  | 1 | шт./pcs.
45 | Клемная коробка Terminal box | КП-6-12 ХЛ1 2Е хе IIT5 Тип КП IP65 |  | 6 | шт./pcs.
46 | KVM-удлинитель KVM extension cord | ATEN CE700A удлинитель по кабелю Cat 5 |  | 2 | шт./pcs.
47 | Датчик к СГГ-20 ИБЯЛ.413226.051 Sensor for SGG-20 IBYAL.413226.051 | Комплект датчика ИБЯЛ.413929.001 |  | 3 | шт./pcs.
48 | Аккумулятор для СГГ-20 микро Battery for SGG-20 micro | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.004 |  | 1 | шт./pcs.
49 | Аккумулятор для СГГ-20 Battery for SGG-20 | ИБЯЛ.563342.006 |  | 20 | шт./pcs.
50 | Конденсатор электролитический Electrolytic capacitor | 400 V x 150 mkF |  | 4 | шт./pcs.
51 | Конденсатор электролитический Electrolytic capacitor | 400 V x 100 mkF |  | 4 | шт./pcs.
52 | Аккумулятор 12В, 45Ач Battery 12V, 45Ah | Delta GX 12-45 | 196х165х170 | 3 | шт./pcs.
53 | Аккумулятор 12В, 12Ач Battery 12V, 12Ah | RBC6 | 94x152x196 | 5 | шт./pcs.
54 | Аккумулятор 12В, 9Ач Battery 12V, 9Ah | RBC17 | 151x65x94 | 5 | шт./pcs.
55 | Соединитель "мама-мама" Female-to-female connector | RJ-45 |  | 50 | шт./pcs.
56 | Подшипник Ball bearing | B6-63Z |  | 4 | шт./pcs.
57 | Микропереключатель Microswitch | SM5-03-028G |  | 2 | шт./pcs.
58 | Стабилизатор напряжения Voltage regulator | 7824 в корпусе ТО220 |  | 2 | шт./pcs.
59 | Стабилизатор напряжения Voltage regulator | 7815 в корпусе ТО220 |  | 2 | шт./pcs.
60 | Стабилизатор напряжения Voltage regulator | 7812 в корпусе ТО220 |  | 2 | шт./pcs.
61 | Стабилизатор напряжения Voltage regulator | 7805 в корпусе ТО220 |  | 2 | шт./pcs.
62 | Стабилизатор напряжения Voltage regulator | 7905 в корпусе ТО220 |  | 2 | шт./pcs.
63 | Стабилизатор напряжения Voltage regulator | 7912 в корпусе ТО220 |  | 2 | шт./pcs.
64 | Микросхема Micro-Chip | 5H0165R (G12) |  | 2 | шт./pcs.
65 | Резистор Resistor | SGP-10 6,*KОhm номенклатур №17292 |  | 2 | шт./pcs.
66 | Маска ПСМ на 10 отводов PSM mask for 10 branches | ПСМ.11.00.00-01 |  | 2 | шт./pcs.
67 | Кольцо резиновое (для РР) Rubber ring (for repair) | 060-065-30 |  | 10 | шт./pcs.
68 | Реле IEK в комплекте с РРМ78/3 Relay IEK with Pad РРМ78/3 | РЭК 77/3 АС230V |  | 10 | шт./pcs.
69 | Реле Finder с колодкой 95.95.3SPA Relay Finder with Pad 95.95.3SPA | 40.52.9.024.0001 |  | 10 | шт./pcs.
Всего, c учетом НДС 20% и транспортными расходами, рублей
Общая сумма предложения прописью:
3. Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней по факту поставки товара на склад Заказчика.
4. Сроки поставки, предлагаемые нами: ______________________________ (60-80 календарных дней, до 31.12.2023)
5. _____________________________________________________________________________________________________________________________
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации)
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки.
7. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная с дня предоставления коммерческого предложения.
8. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя.
Приложения___________________________________________________________________________________________________________
| Должность | [5 empty] | Ф.И.О.
Дата | [5 empty] | М.П.