## КП
Приложение № 7
в ООО "Норд Империал"
______________________________________
(наименование организации-участника тендера)
Срок поставки материалов и оборудования
№ 31-2023 «Закуп приборов, оборудования и расходных материалов для обслуживания КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
| № п/п | Наименование / Description | Обозначение / марка ГОСТ Laber / brand / state standard (GOST) | размер / Size | Кол-во | Ед. изм. | Наименование товара в случае если предлагается аналог | Сроки поставки, кал. дн.
| 1 | Катушка для электромагнитного клапана Bifold FP06P-77G Coil for Bifold FP06P-77G Solenoid Valve | Bifold group 109-24DC-57-01 |  | 10 | шт./ ea.
| 2 | Блок концевых выключателей Soldo SK Limit Switch Box Soldo SK | SKC42E0-20G21N3 |  | 2 | шт./ ea.
| 3 | Комплект сменных батарей Replacement battery kit | APCRBC140 |  | 9 | шт./ ea.
| 4 | Катушка соленоидного клапана Solenoid valve coil (spool) | FP06P-77A |  | 4 | шт./ ea.
| 5 | Разгрузочная мембрана для РДСК-50БМ (Производитель ООО "Завод Техпромгаз"). Дата изготов. 2015 г. Relief membrane for RDSC-50BM (Manufacturer: Zavod Tekhpromgaz LLC). Date of manufacture 2015 |  |  | 15 | шт./ ea.
| 6 | Аккумуляторные батареи QBAT INDUSTRIAL ICR14500 950mAh, Аккумулятор Li-ion 14500, 950 mAh, 3,7V Rechargeable batteries QBAT INDUSTRIAL ICR14500 950mAh, Li-ion battery 14500, 950 mAh, 3.7V |  |  | 8 | шт./ ea.
| 7 | Аккумуляторные батареи 12V, 5Ah Rechargeable batteries 12V, 5Ah | DELTA DTM 1205 | 90x101x107 | 40 | шт./ ea.
| 8 | Электропневматический позиционер Electro-pneumatic positioner | SIPART PS2 типа 6DR5210 Север 1ExiallCT6/T4, In = 4-20 mA, p = 1,4…7 бар |  | 2 | шт./ ea.
| 9 | Блок детекторный БДВ для ГСМ-05-01-5/2/А Detector BDV for equipment GSM-05-01-5/2/A | ОФТ.20.1088.00.00.00 1ExdIICT4 |  | 40 | шт./ ea.
| 10 | Датчик температуры Temperature sensor | ДТС034ЭЗНЖ-РТ100.В3.70/1.ЕХI-Т5 |  | 5 | шт./ ea.
| 11 | Источник бесперебойного питания Vertiv с доп.блоком GXT4-72VBATTE UPS unit Vertiv with GXT4-72VBATTE | Vertiv (Liebert) GXT4-3000RT230E | 602х430х85 | 1 | шт./ ea.
| 12 | Оперативная память RAM (memory) | Ramaxel 512MB/1RX8/PC2-4200U-444/LF | 133/30/3 мм | 2 | шт./ ea.
| 13 | Газосигнализатор Gas detector | СГОЭС-М11 (метан, нерж.сталь) |  | 1 | шт./ ea.
| 14 | Аккумуляторные батареи Rechargeable batteries | Battery CSB GP1245 12V 4,5Ah | 90х70х101 | 20 | шт./ ea.
| 15 | Воздуховод Air duct | ЭРА15ВА (3 м) |  | 3 | шт./ ea.
| 16 | Держатель-соединитель ЭРА круглых каналов с уплотнителем ERA holder-connector for round channels with seal | 16ДСКП |  | 3 | шт./ ea.
| 17 | Площадка ЭРА Торцевая ERA end face platform | 150ПТМ |  | 3 | шт./ ea.
| 18 | АКБ для ИБП Battery for UPS | APCRBC141 |  | 6 | шт./ ea.
| 19 | Клапан ASCO ASCO valve | 833-630805 |  | 6 | шт./ ea.
| 20 | Клапан ASCO ASCO valve | 833-630806 |  | 6 | шт./ ea.
|  | Должность | [5 empty] | Ф.И.О.
| Дата | [5 empty] | М.П.