## 2025-2027 ТО
Приложение № 1 к договору
ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ООО "Норд Империал"
____________ |  |  |  | ____________ А.В.Бакланов
Локальная смета на ТО СИКГ, СИКН и ИЛН ООО «Норд Империал» на 2025-2027 годы
Локальная смета
на ТО СИКН №810 и ИЛН ПСП "Лугинецкое" ООО "Норд Империал" на 2025 г.
№ | Наименование оборудования | Обоснование | Позиция ценника* (стр.) | Вид ТО | Кол-во ТО | Норма времени, час | Кол-во оборуд. | Итого трудозатрат чел/час
1 | Массовый расходомер | Нормы времени на | п. 1.3. | 1 | 11 | 30.3 | 2 | 666.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 132 | 2 | 264
2 | Датчик температуры 3144 ("Emerson Process Managament" | Нормы времени на | п. 1.16. | 1 | 11 | 1.4 | 6 | 92.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 12.1 | 6 | 72.6
3 | Датчик давления 3051 | Нормы времени на | п. 1.14. | 1 | 11 | 1.4 | 8 | 123.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 15.7 | 8 | 125.6
4 | Иникатор свободного газа ИФС-1В-700М | Нормы времени на | п. 1.7. | 1 | 11 | 5.98 | 2 | 131.56
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 40 | 2 | 80
5 | Компакт-прувер Sincrotrak S05 | Нормы времени на | п. 4.11 | 1 | 8 | 24.8 | 1 | 198.4
|  |  |  | 2 | 3 | 99.3 | 1 | 297.9
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 402 | 1 | 402
6 | Электропривод крана манипулятора "Rotork" IQ25 | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 1 | 11
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 1 | 35.4
7 | Поточный плотномер Solartron-7835 | Нормы времени на | п. 1.6. | 1 | 11 | 6.33 | 2 | 139.26
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 199 | 2 | 398
8 | Поточный влагомер | Нормы времени на | п. 1.11. | 1 | 8 | 5.7 | 2 | 91.2
|  |  |  | 2 | 3 | 14.8 | 2 | 88.8
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 152 | 2 | 304
9 | Автоматический пробоотборник "Стандарт-А" | Нормы времени на | п. 1.13. | 1 | 8 | 2.17 | 2 | 34.72
|  |  |  | 2 | 3 | 32.6 | 2 | 195.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.1 | 2 | 70.2
10 | Манометры МТИ, М1/4 | Нормы времени на | п. 1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 14 | 15.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.8 | 14 | 11.2
11 | Устройство для определения свободного газа в нефти УОСГ-100СКП | Нормы времени на | п. 1.37. | 1 | 11 | 4.8 | 1 | 52.8
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 25.8 | 1 | 25.8
12 | Термометр ТЛ-4 | Нормы времени на | п. 1.22. | 1 | 11 | 0.1 | 7 | 7.7
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5
13 | Образцовый мерник Seraphin | ТО СИКН | п. 6.1. | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 81.4 | 1 | 81.4
14 | Соленоидный клапан | Нормы времени на | п. 1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 2 | 6.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
15 | Насос для прокачки воды | Нормы времени на | п. 1.32. | 1 | 11 | 0.9 | 1 | 9.9
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 8.6 | 1 | 8.6
16 | Источник бесперебойного питания | Нормы времени на | п. 1.33 | 1 | 8 | 1.7 | 1 | 13.6
|  |  |  | 2 | 3 | 11.9 | 1 | 35.7
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 27.4 | 1 | 27.4
17 | Счетчик-расходомер UFM-3030 фирмы "Krohne" | Нормы времени на | п. 1.9. | 1 | 11 | 15.29 | 1 | 168.19
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 41.2 | 1 | 41.2
18 | Контроллер управления "Simatic" | Нормы времени на | п. 9.3. | 1 | 8 | 23.2 | 1 | 185.6
|  |  |  | 2 | 3 | 31 | 1 | 93
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 100 | 1 | 100
19 | АРМ оператора | Нормы времени на | п. 1.4. | 1 | 12 | 12.3 | 2 | 295.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
20 | Контроллер измерительный FloBoss S600 | Нормы времени на | п. 1.2. | 1 | 8 | 23 | 2 | 368
|  |  |  | 2 | 3 | 47.1 | 2 | 282.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 160.8 | 2 | 321.6
21 | Вторичная аппаратура компакт-прувера | Нормы времени на | п. 4.12. | 1 | 8 | 0.9 | 1 | 7.2
|  |  |  | 2 | 3 | 8.25 | 1 | 24.75
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 67 | 1 | 67
22 | Регулятор давления | Нормы времени на | п. 1.19. | 1 | 11 | 7.75 | 1 | 85.25
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 61.6 | 1 | 61.6
23 | Шаровые краны | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 6 | 66
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 6 | 212.4
24 | Итого по СИКН | [6 empty] | 6504.43
25 | Химико-аналитическая лаборатория | Нормы времени на |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4 | 354.76 | 1 | 1419.04
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
26 | Итого по ХАЛ (ИЛН) | [6 empty] | 1419.04
| Всего трудозатрат (чел/час): | [6 empty] | 7923.47
Отпускная стоимость 1 чел/час (руб.) на 2025 г.
Всего по смете ПСП "Лугинецкое" без НДС:
Локальная смета
на ТО СИКН №811 и ИЛН ПСП "Завъялово" ООО "Норд Империал" на 2025 г.
№ | Наименование оборудования | Обоснование | Позиция ценника (стр.) | Вид ТО | Кол-во ТО | Норма времени, час | Кол-во оборуд. | Итого трудозатрат чел/час
1 | Массовый расходомер | Нормы времени на | п. 1.3. | 1 | 11 | 30.3 | 2 | 666.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 132 | 2 | 264
2 | Датчик температуры 3144 ("Emerson Process Managament") | Нормы времени на | п. 1.16. | 1 | 11 | 1.4 | 6 | 92.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 12.1 | 6 | 72.6
3 | Датчик давления 3051 | Нормы времени на | п. 1.14. | 1 | 11 | 1.4 | 8 | 123.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 15.7 | 8 | 125.6
4 | Иникатор свободного газа ИФС-1В-700М | Нормы времени на | п. 1.7. | 1 | 11 | 5.98 | 2 | 131.56
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 40 | 2 | 80
5 | Компакт-прувер Sincrotrak S05 | Нормы времени на | п. 4.11 | 1 | 8 | 24.8 | 1 | 198.4
|  |  |  | 2 | 3 | 99.3 | 1 | 297.9
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 402 | 1 | 402
6 | Электропривод крана манипулятора "Rotork" IQ25 | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 1 | 11
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 1 | 35.4
7 | Поточный плотномер Solartron-7835 | Нормы времени на | п. 1.6. | 1 | 11 | 6.33 | 2 | 139.26
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 199 | 2 | 398
8 | Поточный влагомер | Нормы времени на | п. 1.11. | 1 | 8 | 5.7 | 2 | 91.2
|  |  |  | 2 | 3 | 14.8 | 2 | 88.8
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 152 | 2 | 304
9 | Автоматический пробоотборник "Стандарт-А" | Нормы времени на | п. 1.13. | 1 | 8 | 2.17 | 2 | 34.72
|  |  |  | 2 | 3 | 32.6 | 2 | 195.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.1 | 2 | 70.2
10 | Манометры МТИ, М1/4 | Нормы времени на | п. 1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 14 | 15.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.8 | 14 | 11.2
11 | Устройство для определения свободного газа в нефти УОСГ-100СКП | Нормы времени на | п. 1.37. | 1 | 11 | 4.8 | 1 | 52.8
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 25.8 | 1 | 25.8
12 | Термометр ТЛ-4 | Нормы времени на | п. 1.22. | 1 | 11 | 0.1 | 7 | 7.7
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5
13 | Образцовый мерник Seraphin | Нормы времени на | п. 6.1. | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 81.4 | 1 | 81.4
14 | Соленоидный клапан | Нормы времени на | п. 1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 2 | 6.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
15 | Насос для прокачки воды | Нормы времени на | п. 1.32. | 1 | 11 | 0.9 | 1 | 9.9
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 8.6 | 1 | 8.6
16 | Источник бесперебойного питания | Нормы времени на | п. 1.33 | 1 | 8 | 1.7 | 1 | 13.6
|  |  |  | 2 | 3 | 11.9 | 1 | 35.7
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 27.4 | 1 | 27.4
17 | Счетчик-расходомер UFM-3030 фирмы "Krohne" | Нормы времени на | п. 1.9. | 1 | 11 | 15.29 | 1 | 168.19
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 41.2 | 1 | 41.2
18 | Контроллер управления "Simatic" | Нормы времени на | п. 9.3. | 1 | 8 | 23.2 | 1 | 185.6
|  |  |  | 2 | 3 | 31 | 1 | 93
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 100 | 1 | 100
19 | АРМ оператора | Нормы времени на | п. 1.4. | 1 | 12 | 12.3 | 2 | 295.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
20 | Контроллер измерительный FloBoss S600 | Нормы времени на | п. 1.2. | 1 | 8 | 23 | 2 | 368
|  |  |  | 2 | 3 | 47.1 | 2 | 282.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 160.8 | 2 | 321.6
21 | Вторичная аппаратура компакт-прувера | Нормы времени на | п. 4.12. | 1 | 8 | 0.9 | 1 | 7.2
|  |  |  | 2 | 3 | 8.25 | 1 | 24.75
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 67 | 1 | 67
22 | Регулятор давления | Нормы времени на | п. 1.19. | 1 | 11 | 7.75 | 1 | 85.25
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 61.6 | 1 | 61.6
23 | Шаровые краны | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 6 | 66
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 6 | 212.4
24 | Итого по СИКН: | [6 empty] | 6504.43
25 | Химико-аналитическая лаборатория | Нормы времени на |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4 | 354.76 | 1 | 1419.04
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
26 | Итого по ХАЛ (ИЛН): | [6 empty] | 1419.04
| Всего трудозатрат (чел/час): | [6 empty] | 7923.47
Отпускная стоимость 1 чел/час (руб.) на 2025 г.
Всего по смете ПСП "Завьялово" без НДС:
Локальная смета
на ТО коммерческого СИКГ ПСП "Завъялово" ООО "Норд Империал" на 2025 г.
№ | Наименование оборудования | Обоснование | Позиция ценника (стр.) | Вид ТО | Кол-во ТО | Норма времени, час | Кол-во оборуд. | Итого трудозатрат чел/час
Блок измерительных линий (БИЛ)
1 | Преобразователь температуры 3144Р+0065 ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.16. | 1 | 12 | 1.4 | 4 | 67.2
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 12.1 | 4 | 0
2 | Термометр биметалический ТБ-2Р | Нормы времени на | п.1.22. | 1 | 12 | 0.1 | 4 | 4.8
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 0.5 | 4 | 2
3 | Преобразователь абсолютного давления 3051ТА ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.14. | 1 | 12 | 1.4 | 4 | 67.2
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 15.7 | 4 | 0
4 | Манометр показывающий для точных измерений МПТИ | Нормы времени на | п.1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 4 | 4.4
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 0.8 | 4 | 3.2
5 | Манометр показывающий ТМ-321Т | Нормы времени на | п.1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 1 | 1.1
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
6 | Ультразвуковой расходомер Daniel 3414 DN100 4-х лучевого исполнения ("Emerson") | Нормы времени на | п.22.1 | 1 | 8 | 7.4 | 2 | 118.4
|  |  |  | 2 | 4 | 17.4 | 2 | 139.2
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 38.4 | 2 | 0
7 | Кран шаровый муфтовый DN15 PN6,3 МПа | Нормы времени на | п.1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 1 | 3.3
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4
8 | Кран шаровый муфтовый DN25 PN6,3 МПа | Нормы времени на | п.1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 1 | 3.3
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4
9 | Кран шаровый фланцевый DN100 PN6,3 МПа, класс герметичности А, с электроприводом AUMA | Нормы времени на | п.1.20. | 1 | 11 | 1 | 2 | 22
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 35.4 | 2 | 70.8
10 | Кран шаровый фланцевый DN100 PN6,3 МПа, класс герметичности А, с электроприводом AUMA и контролем протечек | Нормы времени на | п.1.20. | 1 | 11 | 1 | 5 | 55
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 35.4 | 5 | 177
11 | Клапан обратный DN25 PN6,3 МПа | Нормы времени на | п.1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 2 | 6.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
13 | Кабельная продукция внутриблочная | Нормы времени на | п.1.34. | 1 | 11 | 2 | 1 | 22
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 16.2 | 1 | 16.2
Блок измерений и показателей качества
Газовый хроматограф для измерения углеводородных компонентов
15 | Хроматограф газовый промышленный 700 ХА ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 1 | 60
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 45
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 1 | 195
Газовый хроматограф для измерения серосодержащих компонентов
19 | Хроматограф газовый промышленный 700 ХА ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 1 | 60
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 45
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 1 | 195
Поточный анализатор точки росы по воде и углеводородам
25 | Анализатор точки росы по воде и углеводородам Hygrovision-BL фирмы НПФ "Вымпел" | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 4 | 240
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 4 | 180
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 4 | 780
Анализатор кислорода
28 | Анализатор кислорода oxy.IQ | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 1 | 60
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 45
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 1 | 195
Система ручного отбора пробы
31 | Система ручного отбора пробы | Нормы времени на | п.1.13. | 1 | 8 | 2.17 | 1 | 17.36
|  |  |  | 2 | 4 | 32.6 | 1 | 130.4
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 35.1 | 1 | 0
Система обработки информации (СОИ)
38 | ИВК "АБАК+" (ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ") | Нормы времени на | п.1.2. | 1 | 8 | 23 | 2 | 368
|  |  |  | 2 | 4 | 47.1 | 2 | 376.8
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 160.8 | 2 | 0
39 | Контроллер управления Simatic S7 1200 ("Siemens") | Нормы времени на | п.9.3. | 1 | 8 | 23.2 | 1 | 185.6
|  |  |  | 2 | 4 | 31 | 1 | 124
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 100 | 1 | 0
40 | Шкаф с комплектующими | Нормы времени на | п. 1.29 | 1 | 8 | 1.3 | 1 | 10.4
|  |  |  | 2 | 4 | 5.7 | 1 | 22.8
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 14.6 | 1 | 0
Шкаф питания
41 | Шкаф с комплектующими | Нормы времени на | п. 1.28 | 1 | 8 | 1.3 | 1 | 10.4
|  |  |  | 2 | 4 | 4.3 | 1 | 17.2
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 13.2 | 1 | 0
Шкаф ИБП
42 | ИБП | Нормы времени на | п. 1.33 | 1 | 8 | 1.7 | 1 | 13.6
|  |  |  | 2 | 3 | 11.9 | 1 | 35.7
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 27.4 | 1 | 27.4
43 | Шкаф с комплектующими | Нормы времени на | п. 1.28 | 1 | 8 | 1.3 | 1 | 10.4
|  |  |  | 2 | 4 | 4.3 | 1 | 17.2
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 13.2 | 1 | 0
44 | АРМ оператора | Нормы времени на | п.1.4. | 1 | 12 | 12.3 | 2 | 295.2
|  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 |  |  | 2 | 0
45 | Итого по СИКГ: | [6 empty] | 4552.56
| Всего трудозатрат (чел/час): | [6 empty] | 4552.56
Отпускная стоимость 1 чел/час (руб.) на 2025 г.
Всего по смете ПСП "Завьялово" без НДС:
ИТОГО по смете на 2025 г. без НДС:
ВСЕГО по смете на 2025 г. с НДС:
Локальная смета
на ТО СИКН №810 и ИЛН ПСП "Лугинецкое" ООО "Норд Империал" на 2026 г.
№ | Наименование оборудования | Обоснование | Позиция ценника* (стр.) | Вид ТО | Кол-во ТО | Норма времени, час | Кол-во оборуд. | Итого трудозатрат чел/час
1 | Массовый расходомер | Нормы времени на | п. 1.3. | 1 | 11 | 30.3 | 2 | 666.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 132 | 2 | 264
2 | Датчик температуры 3144 ("Emerson Process Managament" | Нормы времени на | п. 1.16. | 1 | 11 | 1.4 | 6 | 92.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 12.1 | 6 | 72.6
3 | Датчик давления 3051 | Нормы времени на | п. 1.14. | 1 | 11 | 1.4 | 8 | 123.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 15.7 | 8 | 125.6
4 | Иникатор свободного газа ИФС-1В-700М | Нормы времени на | п. 1.7. | 1 | 11 | 5.98 | 2 | 131.56
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 40 | 2 | 80
5 | Компакт-прувер Sincrotrak S05 | Нормы времени на | п. 4.11 | 1 | 8 | 24.8 | 1 | 198.4
|  |  |  | 2 | 3 | 99.3 | 1 | 297.9
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 402 | 1 | 402
6 | Электропривод крана манипулятора "Rotork" IQ25 | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 1 | 11
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 1 | 35.4
7 | Поточный плотномер Solartron-7835 | Нормы времени на | п. 1.6. | 1 | 11 | 6.33 | 2 | 139.26
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 199 | 2 | 398
8 | Поточный влагомер | Нормы времени на | п. 1.11. | 1 | 8 | 5.7 | 2 | 91.2
|  |  |  | 2 | 3 | 14.8 | 2 | 88.8
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 152 | 2 | 304
9 | Автоматический пробоотборник "Стандарт-А" | Нормы времени на | п. 1.13. | 1 | 8 | 2.17 | 2 | 34.72
|  |  |  | 2 | 3 | 32.6 | 2 | 195.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.1 | 2 | 70.2
10 | Манометры МТИ, М1/4 | Нормы времени на | п. 1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 14 | 15.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.8 | 14 | 11.2
11 | Устройство для определения свободного газа в нефти УОСГ-100СКП | Нормы времени на | п. 1.37. | 1 | 11 | 4.8 | 1 | 52.8
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 25.8 | 1 | 25.8
12 | Термометр ТЛ-4 | Нормы времени на | п. 1.22. | 1 | 11 | 0.1 | 7 | 7.7
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5
13 | Образцовый мерник Seraphin | ТО СИКН | п. 6.1. | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 81.4 | 1 | 81.4
14 | Соленоидный клапан | Нормы времени на | п. 1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 2 | 6.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
15 | Насос для прокачки воды | Нормы времени на | п. 1.32. | 1 | 11 | 0.9 | 1 | 9.9
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 8.6 | 1 | 8.6
16 | Источник бесперебойного питания | Нормы времени на | п. 1.33 | 1 | 8 | 1.7 | 1 | 13.6
|  |  |  | 2 | 3 | 11.9 | 1 | 35.7
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 27.4 | 1 | 27.4
17 | Счетчик-расходомер UFM-3030 фирмы "Krohne" | Нормы времени на | п. 1.9. | 1 | 11 | 15.29 | 1 | 168.19
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 41.2 | 1 | 41.2
18 | Контроллер управления "Simatic" | Нормы времени на | п. 9.3. | 1 | 8 | 23.2 | 1 | 185.6
|  |  |  | 2 | 3 | 31 | 1 | 93
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 100 | 1 | 100
19 | АРМ оператора | Нормы времени на | п. 1.4. | 1 | 12 | 12.3 | 2 | 295.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
20 | Контроллер измерительный FloBoss S600 | Нормы времени на | п. 1.2. | 1 | 8 | 23 | 2 | 368
|  |  |  | 2 | 3 | 47.1 | 2 | 282.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 160.8 | 2 | 321.6
21 | Вторичная аппаратура компакт-прувера | Нормы времени на | п. 4.12. | 1 | 8 | 0.9 | 1 | 7.2
|  |  |  | 2 | 3 | 8.25 | 1 | 24.75
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 67 | 1 | 67
22 | Регулятор давления | Нормы времени на | п. 1.19. | 1 | 11 | 7.75 | 1 | 85.25
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 61.6 | 1 | 61.6
23 | Шаровые краны | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 6 | 66
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 6 | 212.4
24 | Итого по СИКН | [6 empty] | 6504.43
25 | Химико-аналитическая лаборатория | Нормы времени на |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4 | 354.76 | 1 | 1419.04
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
26 | Итого по ХАЛ (ИЛН) | [6 empty] | 1419.04
| Всего трудозатрат (чел/час): | [6 empty] | 7923.47
Отпускная стоимость 1 чел/час (руб.) на 2026 г.
| Всего по смете ПСП "Лугинецкое" без НДС: | [6 empty] | 0
Локальная смета
на ТО СИКН №811 и ИЛН ПСП "Завъялово" ООО "Норд Империал" на 2026 г.
№ | Наименование оборудования | Обоснование | Позиция ценника (стр.) | Вид ТО | Кол-во ТО | Норма времени, час | Кол-во оборуд. | Итого трудозатрат чел/час
1 | Массовый расходомер | Нормы времени на | п. 1.3. | 1 | 11 | 30.3 | 2 | 666.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 132 | 2 | 264
2 | Датчик температуры 3144 ("Emerson Process Managament") | Нормы времени на | п. 1.16. | 1 | 11 | 1.4 | 6 | 92.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 12.1 | 6 | 72.6
3 | Датчик давления 3051 | Нормы времени на | п. 1.14. | 1 | 11 | 1.4 | 8 | 123.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 15.7 | 8 | 125.6
4 | Иникатор свободного газа ИФС-1В-700М | Нормы времени на | п. 1.7. | 1 | 11 | 5.98 | 2 | 131.56
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 40 | 2 | 80
5 | Компакт-прувер Sincrotrak S05 | Нормы времени на | п. 4.11 | 1 | 8 | 24.8 | 1 | 198.4
|  |  |  | 2 | 3 | 99.3 | 1 | 297.9
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 402 | 1 | 402
6 | Электропривод крана манипулятора "Rotork" IQ25 | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 1 | 11
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 1 | 35.4
7 | Поточный плотномер Solartron-7835 | Нормы времени на | п. 1.6. | 1 | 11 | 6.33 | 2 | 139.26
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 199 | 2 | 398
8 | Поточный влагомер | Нормы времени на | п. 1.11. | 1 | 8 | 5.7 | 2 | 91.2
|  |  |  | 2 | 3 | 14.8 | 2 | 88.8
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 152 | 2 | 304
9 | Автоматический пробоотборник "Стандарт-А" | Нормы времени на | п. 1.13. | 1 | 8 | 2.17 | 2 | 34.72
|  |  |  | 2 | 3 | 32.6 | 2 | 195.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.1 | 2 | 70.2
10 | Манометры МТИ, М1/4 | Нормы времени на | п. 1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 14 | 15.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.8 | 14 | 11.2
11 | Устройство для определения свободного газа в нефти УОСГ-100СКП | Нормы времени на | п. 1.37. | 1 | 11 | 4.8 | 1 | 52.8
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 25.8 | 1 | 25.8
12 | Термометр ТЛ-4 | Нормы времени на | п. 1.22. | 1 | 11 | 0.1 | 7 | 7.7
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5
13 | Образцовый мерник Seraphin | Нормы времени на | п. 6.1. | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 81.4 | 1 | 81.4
14 | Соленоидный клапан | Нормы времени на | п. 1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 2 | 6.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
15 | Насос для прокачки воды | Нормы времени на | п. 1.32. | 1 | 11 | 0.9 | 1 | 9.9
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 8.6 | 1 | 8.6
16 | Источник бесперебойного питания | Нормы времени на | п. 1.33 | 1 | 8 | 1.7 | 1 | 13.6
|  |  |  | 2 | 3 | 11.9 | 1 | 35.7
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 27.4 | 1 | 27.4
17 | Счетчик-расходомер UFM-3030 фирмы "Krohne" | Нормы времени на | п. 1.9. | 1 | 11 | 15.29 | 1 | 168.19
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 41.2 | 1 | 41.2
18 | Контроллер управления "Simatic" | Нормы времени на | п. 9.3. | 1 | 8 | 23.2 | 1 | 185.6
|  |  |  | 2 | 3 | 31 | 1 | 93
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 100 | 1 | 100
19 | АРМ оператора | Нормы времени на | п. 1.4. | 1 | 12 | 12.3 | 2 | 295.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
20 | Контроллер измерительный FloBoss S600 | Нормы времени на | п. 1.2. | 1 | 8 | 23 | 2 | 368
|  |  |  | 2 | 3 | 47.1 | 2 | 282.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 160.8 | 2 | 321.6
21 | Вторичная аппаратура компакт-прувера | Нормы времени на | п. 4.12. | 1 | 8 | 0.9 | 1 | 7.2
|  |  |  | 2 | 3 | 8.25 | 1 | 24.75
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 67 | 1 | 67
22 | Регулятор давления | Нормы времени на | п. 1.19. | 1 | 11 | 7.75 | 1 | 85.25
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 61.6 | 1 | 61.6
23 | Шаровые краны | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 6 | 66
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 6 | 212.4
24 | Итого по СИКН: | [6 empty] | 6504.43
25 | Химико-аналитическая лаборатория | Нормы времени на |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4 | 354.76 | 1 | 1419.04
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
26 | Итого по ХАЛ (ИЛН): | [6 empty] | 1419.04
| Всего трудозатрат (чел/час): | [6 empty] | 7923.47
Отпускная стоимость 1 чел/час (руб.) на 2026 г.
Всего по смете ПСП "Завьялово" без НДС:
Локальная смета
на ТО коммерческого СИКГ ПСП "Завъялово" ООО "Норд Империал" на 2026 г.
№ | Наименование оборудования | Обоснование | Позиция ценника (стр.) | Вид ТО | Кол-во ТО | Норма времени, час | Кол-во оборуд. | Итого трудозатрат чел/час
Блок измерительных линий (БИЛ)
1 | Преобразователь температуры 3144Р+0065 ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.16. | 1 | 12 | 1.4 | 4 | 67.2
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 12.1 | 4 | 0
2 | Термометр биметалический ТБ-2Р | Нормы времени на | п.1.22. | 1 | 12 | 0.1 | 4 | 4.8
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 0.5 | 4 | 2
3 | Преобразователь абсолютного давления 3051ТА ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.14. | 1 | 12 | 1.4 | 4 | 67.2
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 15.7 | 4 | 0
4 | Манометр показывающий для точных измерений МПТИ | Нормы времени на | п.1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 4 | 4.4
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 0.8 | 4 | 3.2
5 | Манометр показывающий ТМ-321Т | Нормы времени на | п.1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 1 | 1.1
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
6 | Ультразвуковой расходомер Daniel 3414 DN100 4-х лучевого исполнения ("Emerson") | Нормы времени на | п.22.1 | 1 | 8 | 7.4 | 2 | 118.4
|  |  |  | 2 | 4 | 17.4 | 2 | 139.2
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 38.4 | 2 | 0
7 | Кран шаровый муфтовый DN15 PN6,3 МПа | Нормы времени на | п.1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 1 | 3.3
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4
8 | Кран шаровый муфтовый DN25 PN6,3 МПа | Нормы времени на | п.1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 1 | 3.3
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4
9 | Кран шаровый фланцевый DN100 PN6,3 МПа, класс герметичности А, с электроприводом AUMA | Нормы времени на | п.1.20. | 1 | 11 | 1 | 2 | 22
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 35.4 | 2 | 70.8
10 | Кран шаровый фланцевый DN100 PN6,3 МПа, класс герметичности А, с электроприводом AUMA и контролем протечек | Нормы времени на | п.1.20. | 1 | 11 | 1 | 5 | 55
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 35.4 | 5 | 177
11 | Клапан обратный DN25 PN6,3 МПа | Нормы времени на | п.1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 2 | 6.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
13 | Кабельная продукция внутриблочная | Нормы времени на | п.1.34. | 1 | 11 | 2 | 1 | 22
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 16.2 | 1 | 16.2
Блок измерений и показателей качества
Газовый хроматограф для измерения углеводородных компонентов
15 | Хроматограф газовый промышленный 700 ХА ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 1 | 60
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 45
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 1 | 195
Газовый хроматограф для измерения серосодержащих компонентов
19 | Хроматограф газовый промышленный 700 ХА ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 1 | 60
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 45
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 1 | 195
Поточный анализатор точки росы по воде и углеводородам
25 | Анализатор точки росы по воде и углеводородам Hygrovision-BL фирмы НПФ "Вымпел" | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 4 | 240
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 4 | 180
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 4 | 780
Анализатор кислорода
28 | Анализатор кислорода oxy.IQ | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 1 | 60
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 45
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 1 | 195
Система ручного отбора пробы
31 | Система ручного отбора пробы | Нормы времени на | п.1.13. | 1 | 8 | 2.17 | 1 | 17.36
|  |  |  | 2 | 4 | 32.6 | 1 | 130.4
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 35.1 | 1 | 0
Система обработки информации (СОИ)
38 | ИВК "АБАК+" (ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ") | Нормы времени на | п.1.2. | 1 | 8 | 23 | 2 | 368
|  |  |  | 2 | 4 | 47.1 | 2 | 376.8
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 160.8 | 2 | 0
39 | Контроллер управления Simatic S7 1200 ("Siemens") | Нормы времени на | п.9.3. | 1 | 8 | 23.2 | 1 | 185.6
|  |  |  | 2 | 4 | 31 | 1 | 124
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 100 | 1 | 0
40 | Шкаф с комплектующими | Нормы времени на | п. 1.29 | 1 | 8 | 1.3 | 1 | 10.4
|  |  |  | 2 | 4 | 5.7 | 1 | 22.8
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 14.6 | 1 | 0
Шкаф питания
41 | Шкаф с комплектующими | Нормы времени на | п. 1.28 | 1 | 8 | 1.3 | 1 | 10.4
|  |  |  | 2 | 4 | 4.3 | 1 | 17.2
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 13.2 | 1 | 0
Шкаф ИБП
42 | ИБП | Нормы времени на | п. 1.33 | 1 | 8 | 1.7 | 1 | 13.6
|  |  |  | 2 | 3 | 11.9 | 1 | 35.7
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 27.4 | 1 | 27.4
43 | Шкаф с комплектующими | Нормы времени на | п. 1.28 | 1 | 8 | 1.3 | 1 | 10.4
|  |  |  | 2 | 4 | 4.3 | 1 | 17.2
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 13.2 | 1 | 0
44 | АРМ оператора | Нормы времени на | п.1.4. | 1 | 12 | 12.3 | 2 | 295.2
|  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 |  |  | 2 | 0
45 | Итого по СИКГ: | [6 empty] | 4552.56
| Всего трудозатрат (чел/час): | [6 empty] | 4552.56
Отпускная стоимость 1 чел/час (руб.) на 2026 г.
Всего по смете ПСП "Завьялово" без НДС:
ИТОГО по смете на 2026 г. без НДС:
ВСЕГО по смете на 2026 г. с НДС:
Локальная смета
на ТО СИКН №810 и ИЛН ПСП "Лугинецкое" ООО "Норд Империал" на 2027 г.
№ | Наименование оборудования | Обоснование | Позиция ценника* (стр.) | Вид ТО | Кол-во ТО | Норма времени, час | Кол-во оборуд. | Итого трудозатрат чел/час
1 | Массовый расходомер | Нормы времени на | п. 1.3. | 1 | 11 | 30.3 | 2 | 666.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 132 | 2 | 264
2 | Датчик температуры 3144 ("Emerson Process Managament" | Нормы времени на | п. 1.16. | 1 | 11 | 1.4 | 6 | 92.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 12.1 | 6 | 72.6
3 | Датчик давления 3051 | Нормы времени на | п. 1.14. | 1 | 11 | 1.4 | 8 | 123.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 15.7 | 8 | 125.6
4 | Иникатор свободного газа ИФС-1В-700М | Нормы времени на | п. 1.7. | 1 | 11 | 5.98 | 2 | 131.56
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 40 | 2 | 80
5 | Компакт-прувер Sincrotrak S05 | Нормы времени на | п. 4.11 | 1 | 8 | 24.8 | 1 | 198.4
|  |  |  | 2 | 3 | 99.3 | 1 | 297.9
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 402 | 1 | 402
6 | Электропривод крана манипулятора "Rotork" IQ25 | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 1 | 11
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 1 | 35.4
7 | Поточный плотномер Solartron-7835 | Нормы времени на | п. 1.6. | 1 | 11 | 6.33 | 2 | 139.26
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 199 | 2 | 398
8 | Поточный влагомер | Нормы времени на | п. 1.11. | 1 | 8 | 5.7 | 2 | 91.2
|  |  |  | 2 | 3 | 14.8 | 2 | 88.8
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 152 | 2 | 304
9 | Автоматический пробоотборник "Стандарт-А" | Нормы времени на | п. 1.13. | 1 | 8 | 2.17 | 2 | 34.72
|  |  |  | 2 | 3 | 32.6 | 2 | 195.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.1 | 2 | 70.2
10 | Манометры МТИ, М1/4 | Нормы времени на | п. 1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 14 | 15.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.8 | 14 | 11.2
11 | Устройство для определения свободного газа в нефти УОСГ-100СКП | Нормы времени на | п. 1.37. | 1 | 11 | 4.8 | 1 | 52.8
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 25.8 | 1 | 25.8
12 | Термометр ТЛ-4 | Нормы времени на | п. 1.22. | 1 | 11 | 0.1 | 7 | 7.7
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5
13 | Образцовый мерник Seraphin | ТО СИКН | п. 6.1. | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 81.4 | 1 | 81.4
14 | Соленоидный клапан | Нормы времени на | п. 1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 2 | 6.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
15 | Насос для прокачки воды | Нормы времени на | п. 1.32. | 1 | 11 | 0.9 | 1 | 9.9
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 8.6 | 1 | 8.6
16 | Источник бесперебойного питания | Нормы времени на | п. 1.33 | 1 | 8 | 1.7 | 1 | 13.6
|  |  |  | 2 | 3 | 11.9 | 1 | 35.7
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 27.4 | 1 | 27.4
17 | Счетчик-расходомер UFM-3030 фирмы "Krohne" | Нормы времени на | п. 1.9. | 1 | 11 | 15.29 | 1 | 168.19
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 41.2 | 1 | 41.2
18 | Контроллер управления "Simatic" | Нормы времени на | п. 9.3. | 1 | 8 | 23.2 | 1 | 185.6
|  |  |  | 2 | 3 | 31 | 1 | 93
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 100 | 1 | 100
19 | АРМ оператора | Нормы времени на | п. 1.4. | 1 | 12 | 12.3 | 2 | 295.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
20 | Контроллер измерительный FloBoss S600 | Нормы времени на | п. 1.2. | 1 | 8 | 23 | 2 | 368
|  |  |  | 2 | 3 | 47.1 | 2 | 282.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 160.8 | 2 | 321.6
21 | Вторичная аппаратура компакт-прувера | Нормы времени на | п. 4.12. | 1 | 8 | 0.9 | 1 | 7.2
|  |  |  | 2 | 3 | 8.25 | 1 | 24.75
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 67 | 1 | 67
22 | Регулятор давления | Нормы времени на | п. 1.19. | 1 | 11 | 7.75 | 1 | 85.25
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 61.6 | 1 | 61.6
23 | Шаровые краны | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 6 | 66
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 6 | 212.4
24 | Итого по СИКН | [6 empty] | 6504.43
25 | Химико-аналитическая лаборатория | Нормы времени на |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4 | 354.76 | 1 | 1419.04
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
26 | Итого по ХАЛ (ИЛН) | [6 empty] | 1419.04
| Всего трудозатрат (чел/час): | [6 empty] | 7923.47
Отпускная стоимость 1 чел/час (руб.) на 2027 г.
Всего по смете ПСП "Лугинецкое" без НДС:
Локальная смета
на ТО СИКН №811 и ИЛН ПСП "Завъялово" ООО "Норд Империал" на 2027 г.
№ | Наименование оборудования | Обоснование | Позиция ценника (стр.) | Вид ТО | Кол-во ТО | Норма времени, час | Кол-во оборуд. | Итого трудозатрат чел/час
1 | Массовый расходомер | Нормы времени на | п. 1.3. | 1 | 11 | 30.3 | 2 | 666.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 132 | 2 | 264
2 | Датчик температуры 3144 ("Emerson Process Managament") | Нормы времени на | п. 1.16. | 1 | 11 | 1.4 | 6 | 92.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 12.1 | 6 | 72.6
3 | Датчик давления 3051 | Нормы времени на | п. 1.14. | 1 | 11 | 1.4 | 8 | 123.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 15.7 | 8 | 125.6
4 | Иникатор свободного газа ИФС-1В-700М | Нормы времени на | п. 1.7. | 1 | 11 | 5.98 | 2 | 131.56
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 40 | 2 | 80
5 | Компакт-прувер Sincrotrak S05 | Нормы времени на | п. 4.11 | 1 | 8 | 24.8 | 1 | 198.4
|  |  |  | 2 | 3 | 99.3 | 1 | 297.9
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 402 | 1 | 402
6 | Электропривод крана манипулятора "Rotork" IQ25 | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 1 | 11
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 1 | 35.4
7 | Поточный плотномер Solartron-7835 | Нормы времени на | п. 1.6. | 1 | 11 | 6.33 | 2 | 139.26
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 199 | 2 | 398
8 | Поточный влагомер | Нормы времени на | п. 1.11. | 1 | 8 | 5.7 | 2 | 91.2
|  |  |  | 2 | 3 | 14.8 | 2 | 88.8
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 152 | 2 | 304
9 | Автоматический пробоотборник "Стандарт-А" | Нормы времени на | п. 1.13. | 1 | 8 | 2.17 | 2 | 34.72
|  |  |  | 2 | 3 | 32.6 | 2 | 195.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.1 | 2 | 70.2
10 | Манометры МТИ, М1/4 | Нормы времени на | п. 1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 14 | 15.4
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.8 | 14 | 11.2
11 | Устройство для определения свободного газа в нефти УОСГ-100СКП | Нормы времени на | п. 1.37. | 1 | 11 | 4.8 | 1 | 52.8
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 25.8 | 1 | 25.8
12 | Термометр ТЛ-4 | Нормы времени на | п. 1.22. | 1 | 11 | 0.1 | 7 | 7.7
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5
13 | Образцовый мерник Seraphin | Нормы времени на | п. 6.1. | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 81.4 | 1 | 81.4
14 | Соленоидный клапан | Нормы времени на | п. 1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 2 | 6.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
15 | Насос для прокачки воды | Нормы времени на | п. 1.32. | 1 | 11 | 0.9 | 1 | 9.9
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 8.6 | 1 | 8.6
16 | Источник бесперебойного питания | Нормы времени на | п. 1.33 | 1 | 8 | 1.7 | 1 | 13.6
|  |  |  | 2 | 3 | 11.9 | 1 | 35.7
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 27.4 | 1 | 27.4
17 | Счетчик-расходомер UFM-3030 фирмы "Krohne" | Нормы времени на | п. 1.9. | 1 | 11 | 15.29 | 1 | 168.19
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 41.2 | 1 | 41.2
18 | Контроллер управления "Simatic" | Нормы времени на | п. 9.3. | 1 | 8 | 23.2 | 1 | 185.6
|  |  |  | 2 | 3 | 31 | 1 | 93
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 100 | 1 | 100
19 | АРМ оператора | Нормы времени на | п. 1.4. | 1 | 12 | 12.3 | 2 | 295.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
20 | Контроллер измерительный FloBoss S600 | Нормы времени на | п. 1.2. | 1 | 8 | 23 | 2 | 368
|  |  |  | 2 | 3 | 47.1 | 2 | 282.6
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 160.8 | 2 | 321.6
21 | Вторичная аппаратура компакт-прувера | Нормы времени на | п. 4.12. | 1 | 8 | 0.9 | 1 | 7.2
|  |  |  | 2 | 3 | 8.25 | 1 | 24.75
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 67 | 1 | 67
22 | Регулятор давления | Нормы времени на | п. 1.19. | 1 | 11 | 7.75 | 1 | 85.25
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 61.6 | 1 | 61.6
23 | Шаровые краны | Нормы времени на | п. 1.20. | 1 | 11 | 1 | 6 | 66
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКН |  | 3 | 1 | 35.4 | 6 | 212.4
24 | Итого по СИКН: | [6 empty] | 6504.43
25 | Химико-аналитическая лаборатория | Нормы времени на |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4 | 354.76 | 1 | 1419.04
|  | ТО СИКН |  | 3 |  |  |  | 0
26 | Итого по ХАЛ (ИЛН): | [6 empty] | 1419.04
| Всего трудозатрат (чел/час): | [6 empty] | 7923.47
Отпускная стоимость 1 чел/час (руб.) на 2027 г.
Всего по смете ПСП "Завьялово" без НДС:
Локальная смета
на ТО коммерческого СИКГ ПСП "Завъялово" ООО "Норд Империал" на 2027 г.
№ | Наименование оборудования | Обоснование | Позиция ценника (стр.) | Вид ТО | Кол-во ТО | Норма времени, час | Кол-во оборуд. | Итого трудозатрат чел/час
Блок измерительных линий (БИЛ)
1 | Преобразователь температуры 3144Р+0065 ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.16. | 1 | 12 | 1.4 | 4 | 67.2
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 12.1 | 4 | 0
2 | Термометр биметалический ТБ-2Р | Нормы времени на | п.1.22. | 1 | 12 | 0.1 | 4 | 4.8
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 0.5 | 4 | 2
3 | Преобразователь абсолютного давления 3051ТА ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.14. | 1 | 12 | 1.4 | 4 | 67.2
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 15.7 | 4 | 0
4 | Манометр показывающий для точных измерений МПТИ | Нормы времени на | п.1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 4 | 4.4
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 0.8 | 4 | 3.2
5 | Манометр показывающий ТМ-321Т | Нормы времени на | п.1.21. | 1 | 11 | 0.1 | 1 | 1.1
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
6 | Ультразвуковой расходомер Daniel 3414 DN100 4-х лучевого исполнения ("Emerson") | Нормы времени на | п.22.1 | 1 | 8 | 7.4 | 2 | 118.4
|  |  |  | 2 | 4 | 17.4 | 2 | 139.2
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 38.4 | 2 | 0
7 | Кран шаровый муфтовый DN15 PN6,3 МПа | Нормы времени на | п.1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 1 | 3.3
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4
8 | Кран шаровый муфтовый DN25 PN6,3 МПа | Нормы времени на | п.1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 1 | 3.3
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4
9 | Кран шаровый фланцевый DN100 PN6,3 МПа, класс герметичности А, с электроприводом AUMA | Нормы времени на | п.1.20. | 1 | 11 | 1 | 2 | 22
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 35.4 | 2 | 70.8
10 | Кран шаровый фланцевый DN100 PN6,3 МПа, класс герметичности А, с электроприводом AUMA и контролем протечек | Нормы времени на | п.1.20. | 1 | 11 | 1 | 5 | 55
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 35.4 | 5 | 177
11 | Клапан обратный DN25 PN6,3 МПа | Нормы времени на | п.1.31 | 1 | 11 | 0.3 | 2 | 6.6
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
13 | Кабельная продукция внутриблочная | Нормы времени на | п.1.34. | 1 | 11 | 2 | 1 | 22
|  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 16.2 | 1 | 16.2
Блок измерений и показателей качества
Газовый хроматограф для измерения углеводородных компонентов
15 | Хроматограф газовый промышленный 700 ХА ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 1 | 60
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 45
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 1 | 195
Газовый хроматограф для измерения серосодержащих компонентов
19 | Хроматограф газовый промышленный 700 ХА ("Emerson") | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 1 | 60
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 45
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 1 | 195
Поточный анализатор точки росы по воде и углеводородам
25 | Анализатор точки росы по воде и углеводородам Hygrovision-BL фирмы НПФ "Вымпел" | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 4 | 240
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 4 | 180
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 4 | 780
Анализатор кислорода
28 | Анализатор кислорода oxy.IQ | Нормы времени на | п.1.12. | 1 | 8 | 7.5 | 1 | 60
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 45
|  |  |  | 3 | 1 | 195 | 1 | 195
Система ручного отбора пробы
31 | Система ручного отбора пробы | Нормы времени на | п.1.13. | 1 | 8 | 2.17 | 1 | 17.36
|  |  |  | 2 | 4 | 32.6 | 1 | 130.4
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 35.1 | 1 | 0
Система обработки информации (СОИ)
38 | ИВК "АБАК+" (ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ") | Нормы времени на | п.1.2. | 1 | 8 | 23 | 2 | 368
|  |  |  | 2 | 4 | 47.1 | 2 | 376.8
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 160.8 | 2 | 0
39 | Контроллер управления Simatic S7 1200 ("Siemens") | Нормы времени на | п.9.3. | 1 | 8 | 23.2 | 1 | 185.6
|  |  |  | 2 | 4 | 31 | 1 | 124
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 100 | 1 | 0
40 | Шкаф с комплектующими | Нормы времени на | п. 1.29 | 1 | 8 | 1.3 | 1 | 10.4
|  |  |  | 2 | 4 | 5.7 | 1 | 22.8
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 14.6 | 1 | 0
Шкаф питания
41 | Шкаф с комплектующими | Нормы времени на | п. 1.28 | 1 | 8 | 1.3 | 1 | 10.4
|  |  |  | 2 | 4 | 4.3 | 1 | 17.2
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 13.2 | 1 | 0
Шкаф ИБП
42 | ИБП | Нормы времени на | п. 1.33 | 1 | 8 | 1.7 | 1 | 13.6
|  |  |  | 2 | 3 | 11.9 | 1 | 35.7
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 1 | 27.4 | 1 | 27.4
43 | Шкаф с комплектующими | Нормы времени на | п. 1.28 | 1 | 8 | 1.3 | 1 | 10.4
|  |  |  | 2 | 4 | 4.3 | 1 | 17.2
|  | ТО СИКГ |  | 3 | 0 | 13.2 | 1 | 0
44 | АРМ оператора | Нормы времени на | п.1.4. | 1 | 12 | 12.3 | 2 | 295.2
|  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0
|  | ТО СИКГ |  | 3 |  |  | 2 | 0
45 | Итого по СИКГ: | [6 empty] | 4552.56
| Всего трудозатрат (чел/час): | [6 empty] | 4552.56
Отпускная стоимость 1 чел/час (руб.) на 2027 г.
Всего по смете ПСП "Завьялово" без НДС:
ИТОГО по смете на 2027 г. без НДС:
ВСЕГО по смете на 2027 г. с НДС:
* - "Нормы времени на наладочные работы, техническое обслуживание, метрологическое обеспечение и ремонт систем измерения количества нефти, средств измерений и автоматики, применяемых в нефтяной промышленности." ОАО "Нефтеавтоматика" 2004г.