## Лист1
Приложение №1
Генеральному директору
ООО "Норд Империал"
А.В. Бакланову
Ценовое предложение для участия в тендере:
№ К-2024-40 «Поставка материалов для тепловодоснабжения»
(наименование тендера)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере:
№ К-2024-40 «Поставка материалов для тепловодоснабжения»
(наименование тендера)
(наименование организации-участника тендера)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.
2. Цена нашего коммерческого предложения составляет
2.1 С учетом доставки товара до склада ООО «Норд Империал», находящегося по адресу: г. Томск, пер. Мостовой, 7:
№ п/п | Наименование | Обозначение / марка ГОСТ | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС 20% и транспортными расходами, руб. | Общая стоимость с НДС 20% и транспортными расходами, руб.
1 | Арматура для бaчка унитаза с боковой подводкой / WC bowl cistern fittings | боковая подводка / side connection | шт. | 12
2 | Арматура для бaчка унитаза с нижней подводкой / WC bowl cistern fittings | с нижней подводкой / bottom connection | шт. | 10
3 | Асбест листовой 800х1000 asbestos sheet 800*1000* | 800*1000*2мм | шт. | 6
4 | АМИНАТ ДМ-30 (канистра 22кг) / AMINAT DM-30 (can 22 kg) |  | шт. | 5
5 | Блок управления RUNXIN TM.F 63C3 (для умягчителя, 12-18, до 4.5 м3 / ч) / RUNXIN TM.F 63C3 control unit for softener | RUNXIN TM.F 63C3 (для умягчителя, 12-18, | шт. | 1
6 | Блок биологической загрузки (ББЗ) / Bio-loading module | 1000х500х500 | шт. | 5
7 | Биопрепарат / Biological preparation | multidbac ACTIV, 3.7кг | шт. | 5
8 | Вентиль латунный / Brass valve | Ду-15 ВР-ВР | шт. | 18
9 | Вытяжной вентилятор ARKTIKA¦OSTBERG 230B 0,062kW 0,27A 2530грm / Exhaust fan ARKTIKA¦OSTBERG 230B 0,062kW 0,27A 2530грm | вентилятор ARKTIKA | шт. | 5
10 | Валик малярный 180 мм / Paint roller 180 mm | 180 мм | шт. | 6
11 | Герметик жаропрочный силикатный, 1кг / Heat-resistant silicate sealant, 1 kg | Огнетитан-1500 ГЕРМОИЗОИЛ, 1кг | шт. | 1
12 | Герметик высокотемпературный (красный) / High temperature sealant (red) |  | шт. | 2
13 | Герметик силиконовый Silicone sealant | Nfnotex 280ml | шт. | 17
14 | Гибкая подводка воды (ГВ и ХВ воды) для смесителя Flexible hoses for faucet (hot water and cold water) | MATEU INDUSTRIAS Fil-Nox Г-Ш 1 / 2"-М10х35 600мм | щт. | 15
15 | Гибкая подводка воды ГГ (ГВ и ХВ воды) / Flexible water hoses GG (hot water and cold water) | MATEU INDUSTRIAS Fil-Nox Г-Г 1 / 2"-1 / 2" 800мм | шт. | 14
16 | Гибкая подводка воды ГШ (ГВ и ХВ воды) / Flexible water hoses GSh (hot water and cold water) | MATEU INDUSTRIAS Fil-Nox Г-Ш 1 / 2"-1 / 2" 1500мм | шт. | 13
17 | Гибкая подводка воды для смесителя с ниппелем и штуцером 18мм / Flexible water hose for tap with nipple and choke 18mm | MATEU INDUSTRIAS Fil-Nox L=500мм. | шт. | 11
18 | Гибкая подводка ВР-ВР 60см / Flexible water hoses | Гибкая подводка ВР-ВР 60см | шт. | 8
19 | Гибкая подводка ВР-НР 80см / Flexible water hoses | Гибкая подводка ВР-НР 80см | шт. | 9
20 | Гипохлорид натрия А (литр) / sodium hypochloride A | Гипохлорид натрия А, канистра 25л | шт. | 12
21 | Датчик кондуктометрический уровня для открытых резервуаров (ДУ) ОВЕН ДУ.3-1 / Conductivity level sensor for opened tanks OVEN | ОВЕН ДУ.3-1 | шт. | 1
22 | Датчик давления MBS 3000 060G1447 Pressure sensor MBS 3000 060G1447 | MBS 3000 060G1447 | шт. | 1
23 | Емкость пластиковая PT-V500SL 500 литров / Plastic container PT-V500SL 500 liters | Емкость пластиковая PT-V500SL 500 литров | шт. | 1
24 | Жидкотопливный электромагнитный клапан Weishaupt 121K2423 / Liquid fuel electromagnetic valve Weishaupt 121K2423 | Weishaupt 121K2423 | шт. | 2
25 | Жидкое стекло УЛЬТРА 3кг / Liquid glass ULTRA 3 kg | УЛЬТРА 3кг | шт | 1
26 | ЗИП РТИ Комплект для фильтра ФН2-6, алюминий / spare parts kit for filter | комплект ЗИП РТИ для фильтра ФН2-6, алюминий | шт. | 3
27 | Задвижка фланцевая Ду50 / Flange valve Dia 50 | DN50 PN16 | шт. | 2
28 | Затвор дископоворотный Ду100 / Disc-turn valve DN100 | DN100 PN16 | шт. | 8
29 | Измеритель-регулятор / Measuring and regulating device | 2ТРМ 1 ОВЕН | шт. | 1
30 | Ионообменная смола / Ion exchange resin | Canature Na FG, 25л | шт. | 7
31 | Кислота лимонная / Citric acid | Кислота лимонная (50 кг) | шт | 10
32 | Клапан магнитный weishaupt / Magnetic valve weishaupt | 122К9321 230В 50Гц 30bar DN2,5 19W | шт | 2
33 | Клапан магнитный weishaupt / Magnetic valve weishaupt | 121К2423 230В 50Гц 30bar DN3 19W | шт | 2
34 | Клапан предохранительный с рычажком для водонагревателей, 1 / 2", 8,5 Бар / Safety valve for boiler | 1 / 2", 8,5 Бар | шт. | 5
35 | Клапан сбросной предохранительный 0,5-16 бар Ду65 м / м угл с ручкой спуска 1832.066 OR / Safety relief valve with handle | Клапан сбросной предохранительный 0,5-16 бар Ду65 м / м угл с ручкой спуска 1832.066 OR | шт. | 3
36 | Комплект MASTERPROF Лейка для душа + кронштейн + шланг / Set MASTERPROF Shower head + bracket + hose | Хром | шт. | 18
37 | Кран Топливный / Fuel tap (faucet) | DN PN AB 06-9464100 / 09 DN25 150KHGV7 | шт. | 4
38 | Кран шаровый ВР-ВР / Ball valve, thread female x female | Ду 15 | шт. | 35
39 | Кран шаровый ВР-ВР / Ball valve, thread female x female | Ду-20 | шт. | 35
40 | Кран шаровый ВР-ВР / Ball valve, thread female x female | Ду-25 | шт. | 33
41 | Кран шаровый ВР-ВР / Ball valve, thread female x female | Ду-40 | шт. | 20
42 | Кран шаровый ВР-ВР / Ball valve, thread female x female | Ду-50 | шт. | 12
43 | Кран шаровый ВР-НР / Ball valve, thread female x female | Ду 15 | шт. | 18
44 | Кран шаровый ВР-НР / Ball valve, thread female x female | Ду-20 | шт. | 25
45 | Кран шаровый полипропиленовый / Ball valve, polypropylene | Ду-20 | шт. | 31
46 | Кран шаровый сливной со штуцером НР drain ball valve with HP choke | Ду 15 НР | шт. | 16
47 | Кран шаровый со сгоном ВР-НР / Ball valve with diameter change | Ду-20 | шт. | 22
48 | Кран шаровый со сгоном ВР-НР / Ball valve with diameter change | Ду-25 | шт. | 18
49 | Кран-букса для смесителей евро / Tap-faucet module for euro mixers | D16 керамика | шт. | 4
50 | Кран-букса для смесителей евро / Tap-faucet module for euro mixers | D20 (вентильная) | шт. | 5
51 | Картридж 10 BB Полипропиленовый для механической очистки воды 5мкм / Polypropylene Cartridge 10 BB for mechanical water purification 5 microns | Картридж 10 BB5 мк | шт. | 10
52 | Клапан солиноидный / Solenoid valve | ASCO SCE 238A002 Н.З. Ду-15 | шт. | 11
53 | Клапан солиноидный / Solenoid valve | ASCO SCE 238A005 Н.З. Ду-25 | шт. | 9
54 | Клей для ПВХ Tangit / PVC Glue Tangit | Tangit PVC-U (1кг) | шт. | 1
55 | Кран шаровый (фланцевый) Ду25 Ball valve (flanged) DN25 | DN25 PN16 | шт. | 10
56 | Кварцевый чехол для стерилизатора AQUAPRO UV-24 Quartz case for sterilizer AQUAPRO UV-24 | AQUAPRO UV-24 | шт. | 2
57 | Лента полилен 40-ОБ-63 / Polylen tape 40-ОB-63 | Лента полилен 40-ОБ-63 | кг. | 170
58 | Лампа УФ Philips TUV 36 T5 4P-SE 40W UV lamp Philips TUV 36 T5 4P-SE 40W | TUV 36 T5 4P-SE 40W | шт. | 2
59 | Лампы УФ-дезинфекции для установки обеззараживания Bewades 80W80 / 11LC UV disinfection lamps for disinfection unit Bewades 80W80 / 11LC | Bewades 80W80 / 11LC | шт. | 2
60 | Манометр ДМ 8008 Вуф 0-40 бар исп.1, кт.1,5 d.63 IP54 G1 / 4 РШ ДШ 0-600 PSI / Manometer DM 8008, 1,5 d.63 IP54 G1 | Манометр ДМ 8008 Вуф 0-40 бар исп.1, кт.1,5 d.63 IP54 G1 / 4 РШ ДШ 0-600 PSI | шт. | 11
61 | Мех.торцевое уплотнение (00-00000883) Sic / Sic / EPDM для насоса CH 4-CVBV / Mechanical seal (00-00000883) Sic / Sic / EPDM for pump SN 4-CVBV | Мех.торцевое уплотнение (00-00000883) Sic / Sic / EPDM для насоса CH 4-CVBV | шт. | 2
62 | Мембрана для Гидроаккумуляторов 50 литров / Membrane for Hydraulic accumulators 50 liters | Мембрана для Гидроаккумуляторов 50 литров | шт. | 2
63 | Муфта переходная полипропиленовая / Coupling (transition), polypropylene | Ду 25х20 | шт. | 45
64 | Муфта переходная полипропиленовая / Coupling (transition), polypropylene | Ду 32х20 | шт. | 30
65 | Муфта переходная полипропиленовая / Coupling (transition), polypropylene | Ду 32х25 | шт. | 30
66 | Муфта разъемная полипропиленовая / Coupling, disconnection, polypropylene | Ду 20 | шт. | 27
67 | Муфта разъемная полипропиленовая / Coupling, disconnection, polypropylene | Ду 25 | шт. | 27
68 | Муфта стальная (фитинг сварка) / coupling (fitting for welding) | D-20мм | шт | 15
69 | Муфта стальная (фитинг сварка) / coupling (fitting for welding) | D-25мм | шт | 15
70 | Манометр технический (виброустойчивый жидкостной) штуцер с резьбой М20Х1.5 диапозон измерения (0-4) Мра Technical pressure gauge (vibration-resistant, liquid) threaded nipple M20X1.5 measurement range (0-4) MPa |  | шт. | 3
71 | Манометр технический (виброустойчивый жидкостной) штуцер с резьбой М20Х1.5 диапозон измерения (0-200) Кра Technical pressure gauge (vibration-resistant, liquid) threaded nipple M20X1.5 measurement range (0-200) KPa |  | шт. | 2
72 | Муфта ПВХ клеевая Glue sleeve (PVC) | диаметр 63мм | шт. | 2
73 | Насос XВС GRUNDFOS Pump for cold water supply GRUNDFOS | Многоступенчатый вертикальный насос ENSI 32 CDL4-60, Частотный преобразователь ENSI Y620-4Т1R5AO, 380В, 1,5кВт, Датчик давления YZ-002 24В, 16бар, 4-20 мА, 2х конт | шт | 1
74 | Насос ГВС GRUNDFOS Pump for hot water supply GRUNDFOS | Многоступенчатый вертикальный насос ENSI 32 СDL4-50 | шт | 1
75 | Насос второго подъёма GRUNDFOS Second boost pump GRUNDFOS | Многоступенчатый горизонтальный насос ENSI CMH 4-60 | шт | 1
76 | Насосная станция Pump station | Насосная станция ENSI AUTO JET-S 100 чуг. | шт | 3
77 | Насос на горелку котла / Pump for the burner of the boiler | ТА 2С 4010.7W | шт | 1
78 | Насос подпиточный / Pump feed | Насос циркуляционный GPS 40-12SF / 250 | шт | 1
79 | Насос-автомат / Pump feed | "Джамбо" 70/50 Р-24 | шт | 1
80 | Насос циркуляционный Unipump UPС 25-80 180, 220V / Circulation pump Unipump UPС 25-80 180 | Насос циркуляционный GPD 25-8S-180 | шт. | 2
81 | Насос циркуляционный Unipump UPС 32-80 180, 220V / Circulation pump Unipump UPС 32-80 180, 220V | Насос циркуляционный GPD 32-8S-180 | шт. | 1
82 | Ниппель (латунь) / nipple (brass) | GENERAL FITTINGS, GF 2600.00.N 1 / 2", НР | шт. | 14
83 | Ниппель НР (латунь) / Nipple, external thread (brass) | 1" | шт. | 15
84 | Ниппель НР (латунь) / Nipple, external thread | 3 / 4" | шт. | 22
85 | Ниппель переходной НР (латунь) / Crossover nipple (brass) | GENERAL FITTINGS, GF 2600.03.N 1 / 2"х3 / 4" НР | шт. | 19
86 | Ниппель переходной НР (латунь) / Crossover nipple (brass) | ДУ ½ - ДУ 1" | шт. | 12
87 | Насос топливный на гарелку SUNTEC Fuel pump for burner SUNTEC | E4NC10697P | шт. | 2
88 | Набор сверл ц / х 2,0-12,5 (металл) Set of drills for metal |  | шт. | 2
89 | Нипель (латунь) / nipple (brass) | D-1 / 2 НР | шт. | 10
90 | Нипель переходной НР / Transition nipple, external thread | ДУ ½ - ДУ 1" | шт. | 10
91 | Нипель переходной НР / Transition nipple, external thread | ДУ ½ - ДУ¾ | шт. | 10
92 | Отвод стальной Steel bent section | Ду15 | шт. | 10
93 | Отвод стальной Steel bent section | Ду20 | шт. | 1
94 | Отвод стальной Steel bent section | Ду25 | шт. | 10
95 | Отвод стальной Steel bent section | Ду32 | шт. | 10
96 | Отвод клеевой ПВХ Glue bent section, PVC | 90 , диаметр 63мм | шт. | 2
97 | Обезжириватель для ПВХ cosmofen 10 / Fat remover for PVC cosmofen 10 | Cosmo L-300.120 (1000мл.) | шт. | 1
98 | Переходник НР х ВР Adapter male- female | ДУ ½ - ДУ 1" | шт. | 10
99 | Переходник НР х ВР Adapter male- female | ДУ ¾ - ДУ 1" | шт. | 10
100 | Переходник / x-over sub (adapter) | ВР×НР 1 / 2"×3 / 4" | шт. | 10
101 | Проволока вязальнная термообработаная / thermally treated wire for winding | TORNERI 1.2ммх2800м, 25кг | шт. | 1
102 | Погружной насос Гном 10-10 Submersiblw pump Gnom 10-10 | Гном 10-10 380В | шт. | 1
103 | Пистолет для герметика / Sealant gun | Пистолет для герметика скелетный Норма (аналог) | шт | 7
104 | Пистолет для монтажной пены / Foam gun | Пистолет для монтажной пены HEADMAN / СТАНДАРТ ON (аналог) | шт | 5
105 | Пластина 2Н-1-МБС-2мм / Technical plate 2 mm | Пластина 2Н-1-МБС-2мм | кг. | 6
106 | Пластина 2Н-1-МБС-1мм / Technical plate 1mm | Пластина 2Н-1-МБС-1мм | кг. | 10
107 | Пена монтажная / construction foam | GRAND LINE 70+ 900ml | шт | 8
108 | Резьба стальная (под сварку) Ду15 / Steel thread (for welding) DN15 | Ду15, L 50-70 мм. | шт. | 25
109 | Резьба стальная (под сварку) Ду15 / Steel thread (for welding) DN15 | Ду15, L 50-70 мм. | шт. | 10
110 | Резьба стальная (под сварку) Ду15 / Steel thread (for welding) DN15 | Ду15, L 50-70 мм. | шт. | 10
111 | Резьба стальная (под сварку) Ду15 / Steel thread (for welding) DN15 | Ду15, L 50-70 мм. | шт. | 10
112 | Реле давления Danfos KPI 35. P 0,2-8 бар. Резьба G1 / 4 / Pressure switch Danfos KPI 35. P 0.2-8 bar. Thread G1 / 4 | Danfos KPI 35 | шт. | 3
113 | Растворитель, 1л / Dissolvent, liter | тип 646 | шт. | 5
114 | Резина маслостойкая / Oil-resistant rubber | Резина листовая K&M, 720х720х3 мм | шт. | 1
115 | Сорбент АС / Sorbent AS | фракц.0.7-1.4 (25л) | шт. | 2
116 | Сгон в сборе стальной / pipe union assy | Ду-15 | шт. | 24
117 | Сгон в сборе стальной / pipe union assy | Ду-20 | шт. | 24
118 | Сгон в сборе стальной / pipe union assy | Ду-25 | шт. | 10
119 | Сгон в сборе стальной / pipe union assy | Ду-32 | шт. | 10
120 | Сиденье на унитаз с крышкой / Toilet seat with cover | ИНКОЭР Универсальное | шт. | 5
121 | Скотч армированный / Scotch tape reinforced | TPL армированный 50ммх10м серый | шт. | 18
122 | Смеситель для ванны / Bathtub faucet | BACH Kurs Ku1040-02 | шт. | 6
123 | Смеситель для кухни настенный с рычажным управлением без душа. Излив поднятый длина 25-30 см. / Kitchen mixer tap wall mounted with lever control without shower. Raised spout length 25-30 cm. | Смеситель Rush Fiji FI1835-28 (аналог) | шт | 12
124 | Смеситель для кухни / kitchen faucet | Смеситель для кухни BACH Kurs, длина излива 23 см. | шт. | 9
125 | Смеситель для кухни / kitchen faucet | Смеситель для кухни СМ-М14 / 1 / СПИРЕЯ | шт. | 9
126 | Счетчик воды / Water meter | СВ-15Х | шт. | 1
127 | Соль таблетированная / Pelleted salt | фасовка 25кг. | мешок | 40
128 | Сифон / S-trap (siphon tube) | Masterprof ИС.110703 | шт. | 2
129 | Сифон / S-trap (siphon tube) | Aquanova 1049 | шт. | 2
130 | Сервопривод / Servo (drive) | ESBE AB 333 75 | шт. | 1
131 | Стеклоткань рулонная / Glass fabric roll | Конструкционная Т-11, Размер 1000х920 мм. | м | 400
132 | Смеситель для душа без излива / Faucet for shower without gooseneck | SL119-003 | шт. | 2
133 | Счетчик расхода нефти / Oil rate meter | CONTOIL VZO 25 FL 130 / 25 DN 25mm | шт. | 1
134 | Счетчик холодной воды с импульсным выходом / Cold water meter with impulse output | ITELMA Ду20мм, L 145мм | шт. | 1
135 | Турболизатор котла Boiler turbolizer | котел "Турботерм 800" | шт. | 20
136 | Трубка кварцевая паяная для озонатора воды водоочистного комплекса Импульс 2-1 / 3. / Soldered quartz tube for water ozonizer of water treatment complex Impulse 2-1 / 3 | D наруж.-5 mm, D вн.-3 мм, L 224 mm. | шт. | 265
137 | Трубка сифонная - "Трубка Перкинса" НР-1 / 2 Siphon tube - "Perkins tube" HP-1 / 2 | Трубка петлевая стальная G1 / 2 | шт. | 11
138 | ТРУБКА ТИЛИТ СУПЕР 110*25-2 (110 потому что можно нарезать по нужному размеру) / Heat insulation tube TILIT SUPER 110*25-2 (110 so that it can be cut to required size) | ТРУБКА ТИЛИТ СУПЕР 110*25-2 (110 потому что можно нарезать по нужному размеру) | м.п. | 10
139 | ТЭН RMF 2500W / 230V, с местом под анод М8 для водонагревателя Ariston TI 200 / L / Heating element for a water heater TEN RMF 2500W / 230V | ТЭН RMF 2500W / 230V, с местом под анод М8 для водонагревателя Ariston TI 200 / L | шт. | 2
140 | Топливная станция нефти ALLWEILER MOT. Oil fuel station ALLWEILER MOT. | ALLWEILER MOT. 3~ MA 71 MB4 B5 / V1. 0,37кW. 1380 min-1 cod:A4C0711BD2917. Germany Radolfzell | шт. | 1
141 | Унисма (жидкий ключ) / Universal lubricant UNISMA | Унисма-1, 300 мл. | шт. | 11
142 | Уплотнения (прокладки) для теплообменника Alfa Laval M3-FG / Seals (gaskets) for heat exchanger | Alfa Laval M3-FG | шт. | 8
143 | Управляющий клапан V1CIBTZ-03, WS1 CI фильтр, таймер / Control valve V1CIBTZ-03, WS1 CI filter, timer | Управляющий клапан V1CIBTZ-03, WS1 CI фильтр, таймер | шт. | 3
144 | Уайт-спирит / White spirit dissolvent | 1л | шт. | 5
145 | Форсунки для горелки / Nozzles for burners | Monarch 7.00-60° | шт. | 7
146 | Форсунки для горелки / Nozzles for burners | Monarch 8.50-60° | шт. | 3
147 | Фильтр механической очистки (косой) mechanical cleaning filter (mesh type) | ВР-ВР Ду 15 | шт. | 11
148 | Фильтр механической очистки (косой) mechanical cleaning filter (mesh type) | ВР-ВР Ду 25 | шт. | 13
149 | Фильтр механической очистки (косой) mechanical cleaning filter (mesh type) | ВР-ВР Ду 20 | шт. | 11
150 | Фторопласт / Flourine resin | Ф4 1000*1000 3мм | шт. | 1
151 | Фланец круглый металлический D-75 для RF, в / з 570407 / Round metal flange D-75 for RF | Фланец круглый металлический D-75 для RF, в / з 570407 | шт. | 8
152 | Хлор таблетированный / Pelleted chlorine |  | кг. | 6
153 | Цепь стальная короткозвенная сварная Short-link welded steel chain | диаметр 6 мм ширина 20 мм | м.п. | 12
154 | Шпагат полипропиленовый 1200 текс. / Polypropylene twine (rope) 1200 tex. | Шпагат полипропиленовый 1200 текс. | шт. | 6
155 | Электропривод для воздушных заслонок Belimo LF230 s\n 06092522 / Electric actuator for air dampers Belimo LF230 s\n 06092522 | Belimo LF230 | шт. | 1
156 | Элемент фильтрующий ОЧИСТКИ Filter element, CLEANING | KF5840 SP (АНАЛОГ 840.1012040-12) | шт. | 10
Всего, c учетом НДС 20% и транспортными расходами, рублей
Общая сумма предложения прописью:
3. Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней по факту поставки товара на склад Заказчика.
4. Сроки поставки, предлагаемые нами: ______________________________ (45 календарных дней)
5. _____________________________________________________________________________________________________________________________
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации)
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки.
7. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная с дня предоставления коммерческого предложения.
8. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя.
Приложения___________________________________________________________________________________________________________
| Должность |  |  |  |  | Ф.И.О.
Дата |  |  |  |  | М.П.