## КП
Приложение № 7
в ООО "Норд Империал"
______________________________________
(наименование организации-участника тендера)
Срок поставки материалов и оборудования
№ 16-2025 «Закуп приборов, оборудования и расходных материалов для обслуживания КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
| № п/п | Наименование | Description | Обозначение / марка ГОСТ Laber / brand / state standard (GOST) | размер / Size | Кол-во | Ед. изм. | Наименование товара в случае если предлагается аналог | Сроки поставки, кал. дн.
| 1 | Газоанализатор | Gas detector | ИДК-10 | 155х188х110 | 1 | шт./ ea.
| 2 | Газоанализатор, конролир. газ - C2H2SH | Gas detector checking for C2H2SH | Бинар C2H5SH-000-A | 183х143х107 | 2 | шт./ ea.
| 3 | Аккумуляторная батарея, 12В 9Ач | Power battery, 12V 9Ah | RBC17 12V/9AH |  | 4 | шт./ ea.
| 4 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | Uninterruptible power supply (UPS) | APS Back-UPS PRO 900 |  | 1 | шт./ ea.
| 5 | Клапан-регулятор | Control valve. | КМР ЛГ 306 НЖ |  | 1 | шт./ ea.
| 6 | Клавищный переключатель, "Вкл-Выкл", с подсветкой, красный | Key switch, "On-Off", with backlight, red | С1353АВ |  | 2 | шт./ ea.
| 7 | Термопреобразователь сопротивления | Resistance temperature transducer | ДТС015-РТ100.В3.20/1 |  | 2 | шт./ ea.
| 8 | Модуль обратной связи для электропневматического позиционера Siemens SIPART PS2 | Feedback module for electropneumatic positioner Siemens SIPART PS2 | SIPART PS2 IY module |  | 2 | шт./ ea.
| 9 | Аккумуляторная батарея, 12В 40Ач | Power battery, 12V 40Ah | GP12400 I 12В, 40 Ач |  | 1 | шт./ ea.
| 10 | Пружина якоря для КЭО (п.15 на рис. в паспорте) | Anchor spring for EMV (item 15 in the figure in the datasheet) |  |  | 4 | шт./ ea.
| 11 | Торцевое уплотнение для КЭО (п.№9 на рис в паспорте) | End seal for EMV (item No. 9 in the figure in the datasheet) |  |  | 4 | шт./ ea.
| 12 | Уплотнение рычага | Lever seal | ТП 5122-0364/9 |  | 4 | шт./ ea.
| 13 | Кольцо защитное | Protective ring | ТП 5122-0364/16 |  | 4 | шт./ ea.
| 14 | Кольцо защитное | Protective ring | ТП 5122-0364/17 |  | 4 | шт./ ea.
| 15 | Грязесъемник | Wiper | ТП 5122-0364/18 |  | 4 | шт./ ea.
| 16 | Вставка | Insert | ТП 5122-0364/21 |  | 4 | шт./ ea.
| 17 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч | Ring, rubber compound RS 26CH | 063-073-58-2-3 |  | 4 | шт./ ea.
| 18 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч | Ring, rubber compound RS 26CH | 100-106-36-2-3 |  | 4 | шт./ ea.
| 19 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч | Ring, rubber compound RS 26CH | 090-095-25-2-3 |  | 4 | шт./ ea.
| 20 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч | Ring, rubber compound RS 26CH | 034-039-30-2-3 |  | 4 | шт./ ea.
| 21 | Кольцо, смесь резиновая РС 26Ч | Ring, rubber compound RS 26CH | 068-072-25-2-3 |  | 4 | шт./ ea.
| 22 | Геркон переключающий | Reed switch | МКС-17103 (КЭМ-3А) |  | 6 | шт./ ea.
| 23 | Датчик температуры | Temperature sensor | Метран-245-100П-02-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП |  | 6 | шт./ ea.
| 24 | Датчик температуры | Temperature sensor | ДТС034-РТ100.С3.20/1 |  | 4 | шт./ ea.
| 25 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | Uninterruptible power supply (UPS) | Smart UPS APC RT2000 |  | 1 | шт./ ea.
| 26 | Блок детекторный для ГСМ-05-01-3/2/А | Detector unit for GSM-05-01-3/2/A | БД ГСМ-05-01-3/2/А |  | 10 | шт./ ea.
| 27 | Свеча зажигания | Spark plug | ДУ17ДВРМ1,0 |  | 2 | шт./ ea.
| 28 | Блок управления подогревателем, в комплекте с блоком коммутации | Heater control unit, complete with switching unit | БУК-4Х.ЗАПН |  | 1 | шт./ ea.
| 29 | Аккумуляторная батарея, 12В 9Ач | Power battery, 12V 9Ah | RBC17 |  | 18 | шт./ ea.
| 30 | PPM OXYGEN SENSOR SRX-MT22 | PPM OXYGEN SENSOR SRX-MT22 | OX - 1 PPM 02 SENSOR Производитель: AST APPLIED SENSING TECHNOLOGIES Страна произ-теля: USA |  | 2 | шт./ ea.
| 31 | Тумблер | Toggle switch | TDM 1221 (ТВ2-2) арт.SQ0703-0029 |  | 10 | шт./ ea.
| 32 | Лампа люминесцентная | Fluorescent lamp | SILVANIA F14W/33-640 T8 (361 мм) |  | 5 | шт./ ea.
| 33 | Жесткий диск | Hard disk | SATA III, HDD 3,5 500 Gb |  | 1 | шт./ ea.
| 34 | Жесткий диск | Hard disk | SATA III, HDD 3,5 1 Tb |  | 2 | шт./ ea.
| 35 | Модуль аналогового ввода Siemens Simatic | Siemens Simatic analog input module | 6ES7 336-1HE00-0AB0 |  | 2 | шт./ ea.
| 36 | Лампа светодиодная ECOLA | ECOLA LED lamp | Ecola T8 G13 LED 20W 220V 6500K |  | 3 | шт./ ea.
| 37 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | Power battery | RBC2 | 97х40х50 | 2 | шт./ ea.
| 38 | Термоусадочная трубка, полиолефин (РЕХ) | Heat shrink tubing, polyolefin (PEX) | 40х20х1000 | 40х20х1000 | 3 | м./ m.
| 39 | Барьер искрозащиты | Spark barrier | KFD0-SCS-Ex1.55 |  | 3 | м./ m.
| 40 | Аккумуляторная батарея 12В, 9Ач | Power battery | RBC17 12V/9AH | 151х65х100 | 20 | шт./ ea.
| 41 | Пневматический очиститель 400 мл. | Pneumatic cleaner 400 ml. | BRAUBERG 511519 | 217x52x52 | 5 | шт./ ea.
|  | Должность | Должность | [5 empty] | Ф.И.О.
| Дата | [6 empty] | М.П.